Činnosti příkazníka:

Předmětem plnění je zajištění výkonu technického dozoru investora (TDI) při realizaci stavební práce ,,Parkovací místa U Řezníka“, jejíž cílem je vybudování parkovacích ploch včetně příslušných konstrukčních vrstev, dopravního značení a sadových úprav.

Zakázka je součástí procesu odstraňování ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji.

Předmětem stavebních prací nejsou části projektové dokumentace týkající se oplocení a veřejného osvětlení!

Rozsah prací

- Průběžnou kontrolu dodržování projektové dokumentace a podmínek stavebního povolení

- Dohled nad kvalitou a množstvím prováděných prací a dodávek

- Kontrolu fakturace a potvrzování skutečně provedených prací

- Účast na kontrolních dnech, vedení stavebního deníku

- Spolupráce s autorským dozorem, dodavatelem, zadavatelem a supervizorem

- Kontrola odstranění vad a nedodělků

- Účast při předání a převzetí stavby a zajištění podkladů pro závěrečnou dokumentaci