## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Rekapitulace stavby |  |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [15 empty] | 2.0 | [5 empty] | False | False | {9E9BEBD7-1C15-4AB9-8FA6-CDABA6CB2146}
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [29 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
| REKAPITULACE STAVBY | [16 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 110107-2014 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Přestavba sociálního zařízení a úprava pokojů imobilních klientů | [23 empty] | 0,1
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 1
|  | Místo: |  |  |  |  | Lázně Kynžvart | [6 empty] | Datum: |  | 13.05.2014 | [14 empty] | 10
100
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,1
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,1
0,1
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Poznámka: | [28 empty] | 0,1
False
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 110107-2014
| Stavba: | [6 empty] | Přestavba sociálního zařízení a úprava pokojů imobilních klientů
| Místo: | [6 empty] | Lázně Kynžvart |  |  |  |  | Datum: |  | 13.05.2014
| Zadavatel: | [11 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
Uchazeč:
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 |  | IMPORT | {9E9BEBD7-1C15-4AB9-8FA6-CDABA6CB2146} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 110107-2014 |  |  |  | Přestavba sociálního zařízení a úprava pokojů imobilních klientů | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {9E9BEBD7-1C15-4AB9-8FA6-CDABA6CB2146} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}

## 110107-2014 - Přestavba s...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu |  | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací |  |  | Zpět na list: |  | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [22 empty] | {9E9BEBD7-1C15-4AB9-8FA6-CDABA6CB2146}
2
KRYCÍ LIST SOUPISU | [13 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Přestavba sociálního zařízení a úprava pokojů imobilních klientů
| KSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Lázně Kynžvart | [5 empty] | Datum: |  | 13.05.2014
| Zadavatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: | [7 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj | [6 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: |  |  | Přestavba sociálního zařízení a úprava pokojů imobilních klientů
Místo: |  |  | Lázně Kynžvart |  |  |  | Datum: |  | 13.05.2014
Zadavatel: | [6 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj
Kód dílu - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [13 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0
| 99 - Přesun hmot | [8 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [8 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [8 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [8 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [8 empty] | 0
| 740 - Elektromontáže - zkoušky a revize | [8 empty] | 0
| 742 - Elektromontáže - rozvodný systém | [8 empty] | 0
| 743 - Elektromontáže - hrubá montáž | [8 empty] | 0
| 744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných | [8 empty] | 0
| 747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů | [8 empty] | 0
| 748 - Elektromontáže | [8 empty] | 0
| 763 - Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony | [8 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [8 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [8 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [8 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady keramické | [8 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby | [8 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  |  | Přestavba sociálního zařízení a úprava pokojů imobilních klientů
Místo: |  |  | Lázně Kynžvart |  |  |  | Datum: |  | 13.05.2014
Zadavatel: | [6 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 21.9124 |  | 10.5518 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 15.7049 |  | 10.2722 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 6.5355 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 317142322 | Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 150 mm pro světlost otvoru do 1010 mm |  |  | kus | 6 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0.04026 | 0.24156 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 969576044
|  |  | Překlady nenosné prefabrikované z pórobetonu YTONG osazené do tenkého maltového lože, v příčkách přímé, světlost otvoru do 1010 mm tl. 150 mm | [19 empty] | PP | 2
2 | K | 317168116 | Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 225 cm |  |  | kus | 6 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0.04131 | 0.24786 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2081134884
|  |  | Překlady keramické (POROTHERM, HELUZ) ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 11,5 cm, délky 225 cm | [19 empty] | PP | 2
3 | K | 342291131 | Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami |  |  | m | 47.7 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0.0002 | 0.00954 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -850557347
|  |  | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové | [19 empty] | PP | 2
4 | K | R-342272249 | Přizdívka závěsného WC typu Geberit tvárnicemi Ytong |  |  | kus | 6 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.05297 | 0.31782 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1361740200
|  |  | 500 kg/m3 | [19 empty] | PP | 2
5 | K | 342272323 | Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 |  |  | m2 | 15.9 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0.06982 | 1.1101 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1582715726
|  |  | Příčky z pórobetonových přesných příčkovek (YTONG) hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 100 mm | [19 empty] | PP | 2
6 | K | 342272523 | Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 |  |  | m2 | 44.22 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0.10422 | 4.6086 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1671467807
|  |  | Příčky z pórobetonových přesných příčkovek (YTONG) hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 150 mm | [19 empty] | PP | 2
| 6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 9.1518 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 612341121 | Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně |  |  | m2 | 120.24 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0.01103 | 1.3262 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1856477759
|  |  | Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn | [19 empty] | PP | 2
8 | K | 631311123 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 12/15 |  |  | m3 | 3.108 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 2.2563 | 7.0127 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1234802052
|  |  | Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm tř. C 12/15 | [19 empty] | PP | 2
9 | K | 631319012 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu |  |  | m3 | 3.108 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1677701255
|  |  | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm | [19 empty] | PP | 2
10 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari |  |  | t | 0.21 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 1.0531 | 0.22114 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2084984900
|  |  | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | [19 empty] | PP | 2
11 | K | 642946112 | Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 1200 mm do zděné příčky |  |  | kus | 6 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0.05362 | 0.32172 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1233181466
|  |  | Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky přes 800 do 1200 mm | [19 empty] | PP | 2
12 | M | 553316130 | pouzdro stavební STANDARD S700-090 900 mm |  |  | kus | 6 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.045 | 0.27 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1449413099
|  |  | pouzdro stavební STANDARD S700-090 900 mm - příčka tl. 100 mm | [19 empty] | PP | 2
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0.017597 |  | 10.2722 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 919735122 | Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm |  |  | m | 20.7 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 2e-05 | 0.000414 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 777852402
|  |  | Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | [19 empty] | PP | 2
14 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m |  |  | m2 | 146.97 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 4e-05 | 0.0058788 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1582522161
|  |  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m | [19 empty] | PP | 2
15 | K | 965041341 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl přes 4 m2 |  |  | m3 | 4.347 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 1.6 | 6.9552 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 715870655
|  |  | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin škvárobetonových tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 | [19 empty] | PP | 2
16 | K | 968062747 | Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl přes 4 m2 |  |  | m2 | 118.455 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0.015 | 1.7768 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 304789465
|  |  | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn plných, zasklených nebo výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy přes 4 m2 | [19 empty] | PP | 2
17 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 |  |  | m2 | 9.6 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0.076 | 0.7296 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1421796822
|  |  | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | [19 empty] | PP | 2
18 | K | R-969021132 | Demontáž a likvidace vybavení původních koupelen a WC |  |  | kompl | 6 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.0006 | 0.0036 | 0.1 | 0.6 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1605636649
|  |  | Demontáž a likvidace vybavení původních koupelen a WC | [19 empty] | PP | 2
19 | K | 977151113 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů |  |  | m | 5.4 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0.00057 | 0.003078 | 0.008 | 0.0432 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1237849188
|  |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm | [19 empty] | PP | 2
20 | K | 977151116 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů |  |  | m | 3.6 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0.00077 | 0.002772 | 0.02 | 0.072 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -919704000
|  |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 70 do 80 mm | [19 empty] | PP | 2
21 | K | 977151122 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stavebních materiálů |  |  | m | 1.8 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0.00103 | 0.001854 | 0.053 | 0.0954 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1405145837
|  |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm | [19 empty] | PP | 2
| 99 - Přesun hmot | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 997013216 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně |  |  | t | 10.552 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 300137979
|  |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m | [19 empty] | PP | 3
23 | K | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m |  |  | t | 527.6 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1156038643
|  |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m | [19 empty] | PP | 3
|  |  | 10,552*50 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 527.6 | [15 empty] | VV | 3 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
24 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením |  |  | t | 10.552 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1405492626
|  |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | [19 empty] | PP | 3
25 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km |  |  | t | 105.52 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -932801828
|  |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | [19 empty] | PP | 3
|  |  | 10,552*10 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 105.52 | [15 empty] | VV | 3 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
26 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) |  |  | t | 10.552 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -346356413
|  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného | [19 empty] | PP | 3
27 | K | 998012030 | Přesun hmot pro budovy monolitické v do 100 m |  |  | t | 15.705 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1486087759
|  |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 88 do 100 m | [19 empty] | PP | 3
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 6.2075 |  | 0.2796 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0.35343 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 711493112 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná SCHOMBURG těsnicí stěrkou AQUAFIN-1K |  |  | m2 | 36.54 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0.0045 | 0.16443 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 506606038
|  |  | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní SCHOMBURG na ploše vodorovné V těsnicí stěrkou AQUAFIN-1K | [19 empty] | PP | 2
29 | K | 711493122 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá SCHOMBURG těsnicí stěrkou AQUAFIN-1K |  |  | m2 | 42 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0.0045 | 0.189 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1357225661
|  |  | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní SCHOMBURG na ploše svislé S těsnicí stěrkou AQUAFIN-1K | [19 empty] | PP | 2
30 | K | 998711103 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m |  |  | t | 0.353 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -397922997
|  |  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | [19 empty] | PP | 2
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0.029391 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva |  |  | m2 | 61.2 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1431661924
|  |  | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | [19 empty] | PP | 2
32 | M | 283758650 | deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 70 Z 1000 x 1000 x 20 mm |  |  | m2 | 62.424 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.0004 | 0.02497 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1609285617
|  |  | 20 mm | [19 empty] | PP | 2
|  |  | 61,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 62.424 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
33 | K | 713191132 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE |  |  | m2 | 36.54 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1657192143
|  |  | Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE | [19 empty] | PP | 2
34 | M | 283231500 | fólie separační PE bal. 100 m2 |  |  | m2 | 40.194 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0.00011 | 0.0044213 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1501855340
|  |  | Poznámka k položce: oddělení betonových nebo samonivelačních vyrovnávacích vrstev | [19 empty] | P | 2
|  |  | 36,54*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 40.194 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
35 | K | 998713103 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m |  |  | t | 0.029 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1474047671
|  |  | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m | [19 empty] | PP | 2
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0.17628 |  | 0.054648 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 721171808 | Demontáž potrubí z PVC do D 114 |  |  | m | 27.6 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0.00198 | 0.054648 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1967800077
|  |  | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114 | [19 empty] | PP | 2
37 | K | 721171916 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 125 |  |  | kus | 6 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0.00134 | 0.00804 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1661364556
|  |  | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 125 | [19 empty] | PP | 2
38 | K | 721174025 | Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 |  |  | m | 19.2 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0.0012 | 0.02304 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1995873848
|  |  | Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) odpadní (svislé) DN 100 | [19 empty] | PP | 2
39 | K | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 |  |  | m | 3 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0.00029 | 0.00087 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -750867683
|  |  | Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 40 | [19 empty] | PP | 2
40 | K | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 |  |  | m | 22.8 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0.00035 | 0.00798 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1135871288
|  |  | Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 50 | [19 empty] | PP | 2
41 | K | R-721175130 | Zvuková izolace potrubí tl. 10 mm |  |  | m | 45 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.00303 | 0.13635 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2086025162
|  |  | Zvuková izolace potrubí tl. 10 mm | [19 empty] | PP | 2
42 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 |  |  | m | 61.8 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -784994439
|  |  | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | [19 empty] | PP | 2
43 | K | 998721103 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m |  |  | t | 0.176 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1851211141
|  |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | [19 empty] | PP | 2
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0.13274 |  | 0.015624 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 722170801 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 |  |  | m | 55.8 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0.00028 | 0.015624 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2049121880
|  |  | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 mm | [19 empty] | PP | 2
45 | K | R-722170950 | Přesun svislých rozvodů v rámci šachty do 0,5 m |  |  | kus | 6 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.00059 | 0.00354 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 375935234
|  |  | Přesun svislých rozvodů v rámci šachty do 0,5 m | [19 empty] | PP | 2
46 | K | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm |  |  | m | 106.8 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0.00066 | 0.070488 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1601803371
|  |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8 | [19 empty] | PP | 2
47 | K | 722181221 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm |  |  | m | 56.4 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 5e-05 | 0.00282 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1038966412
|  |  | Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 10 mm, vnitřního průměru DN do 22 mm | [19 empty] | PP | 2
48 | K | 722181241 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm |  |  | m | 50.4 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0.00012 | 0.006048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 567845069
|  |  | Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 15 do 20 mm, vnitřního průměru DN do 22 mm | [19 empty] | PP | 2
49 | K | 722220111 | Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem |  |  | kus | 30 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0.00013 | 0.0039 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1444270913
|  |  | Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2 | [19 empty] | PP | 2
50 | K | R-722221133 | Rohový ventil výtokový 20x2,8 PN 16 |  |  | soubor | 18 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.00057005 | 0.010261 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1935366467
|  |  | Rohový ventil výtokový 20x2,8 PN 16 | [19 empty] | PP | 2
51 | K | R-722232040 | Uzavírací kulové kohouty 20x2,8 PN 16 |  |  | kus | 12 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.00020605 | 0.0024726 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -417763798
|  |  | Uzavírací kulové kohouty 20x2,8 PN 16 | [19 empty] | PP | 2
52 | K | 722290215 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100 |  |  | m | 81 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0.0004 | 0.0324 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -777103757
|  |  | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100 | [19 empty] | PP | 2
53 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 |  |  | m | 81 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 1e-05 | 0.00081 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1603562808
|  |  | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | [19 empty] | PP | 2
54 | K | 998722103 | Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m |  |  | t | 0.133 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1843388444
|  |  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | [19 empty] | PP | 2
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0.46729 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | R-725113101 | Montáž splachovače nádržkového plastového vysokopoloženého |  |  | kus | 6 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.001122 | 0.006732 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 690319464
|  |  | Zařízení záchodů montáž splachovače nádržkového plastového vysokopoložených | [19 empty] | PP | 2
56 | M | 552817085-R | montážní prvek pro závěsné WC ovládání zepředu, Duofix, pro tělesně postižené výška 112 cm |  |  | kus | 6 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.016 | 0.096 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1509767367
57 | K | R-725113123 | Montáž klozetových mís závěsných |  |  | kus | 6 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.00134 | 0.00804 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 662441
|  |  | Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných | [19 empty] | PP | 2
58 | M | 642389300-R | závěsný klozet, hluboké splachování, PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ |  |  | kus | 6 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.0145 | 0.087 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2071270924
|  |  | závěsný klozet, hluboké splachování, PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ | [19 empty] | PP | 2
59 | K | 725211681 | Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby bílé 640 mm |  |  | soubor | 6 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0.01961 | 0.11766 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 529777683
|  |  | Umyvadla keramická bez výtokových armatur zdravotní se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá 640 mm | [19 empty] | PP | 2
60 | K | R-725241100 | Sifon sprchový nízký PVC |  |  | soubor | 6 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.011809 | 0.070852 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1895646137
|  |  | Sifon sprchový nízký PVC | [19 empty] | PP | 2
61 | K | 725291642 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky do sprchy |  |  | soubor | 6 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0.003 | 0.018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 55395841
|  |  | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky do sprchy | [19 empty] | PP | 2
62 | K | R-725291700 | Polička u umyvadla bílá - dle již osazených na DPS |  |  | soubor | 6 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.0005 | 0.003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1929069918
|  |  | Polička u umyvadla bílá - dle již osazených na DPS | [19 empty] | PP | 2
63 | K | 725291703 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm |  |  | soubor | 6 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0.0008 | 0.0048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1893686623
|  |  | Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 500 mm | [19 empty] | PP | 2
64 | K | R-725291713 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo tvar L dl vodorovně 600 mm, svisle 700 mm |  |  | soubor | 6 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.00085 | 0.0051 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 344918317
|  |  | Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo tvar L dl vodorovně 600 mm, svisle 700 mm | [19 empty] | PP | 2
65 | K | R-725291714 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo tvar L dl vodorovně 600 mm, svisle 700 mm (u sprchy) |  |  | soubor | 6 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.00085 | 0.0051 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -976158741
|  |  | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo tvar L dl vodorovně 600 mm, svisle 700 mm (u sprchy) | [19 empty] | PP | 2
66 | K | 725291722 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm |  |  | soubor | 6 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0.00085 | 0.0051 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1909256857
|  |  | Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm | [19 empty] | PP | 2
67 | K | R-725291723 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo krakorcové sklopné dl 834 mm |  |  | soubor | 6 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.00085 | 0.0051 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1475295648
|  |  | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo krakorcové sklopné dl 834 mm | [19 empty] | PP | 2
68 | K | 725522122 | Topidlo koupelnové infrazářič 2,0 kW |  |  | soubor | 6 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0.00182 | 0.01092 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1943210211
|  |  | Koupelnová topidla infrazářič 2.0 kW | [19 empty] | PP | 2
69 | K | R-725822613 | Baterie zdravotní umyvadlové stojánkové pákové bez otvírání odpadu + lékařská páka |  |  | soubor | 6 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.0018401 | 0.011041 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 417831543
|  |  | Baterie zdravotní umyvadlové stojánkové pákové bez otvírání odpadu + lékařská páka | [19 empty] | PP | 2
70 | K | 725841322 | Baterie sprchové nástěnné klasické s roztečí 150 mm |  |  | soubor | 6 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0.00214 | 0.01284 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 451686890
|  |  | Baterie sprchové klasické s roztečí 150 mm | [19 empty] | PP | 2
71 | K | 998725103 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m |  |  | t | 0.467 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1813140908
|  |  | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | [19 empty] | PP | 2
72 | K | R-24-001 | Rad.ventilátorek se zpětnou klapkou, napojený na světlo a s časovým zpožděním |  |  | kus | 6 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1548023584
|  |  | Rad.ventilátorek se zpětnou klapkou, napojený na světlo a s časovým zpožděním FFCF 234 T, 120m3/h, 0,03kW/230V, včetně potrubí, vyvedení nad střechu a osazení odvětrávací hlavice | [19 empty] | PP | 2
| 740 - Elektromontáže - zkoušky a revize | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
73 | K | R-740991000 | Demontáž stávajících rozvodů, likvidace |  |  | kompl | 6 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -749278450
|  |  | Demontáž stávajících rozvodů, likvidace | [19 empty] | PP | 2
74 | K | R-740991110 | Revize elektro |  |  | kompl | 6 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1466618613
|  |  | Revize elektro | [19 empty] | PP | 2
75 | K | R-740991500 | Sekání, průrazy, drážkování, úklid a odvoz suti |  |  | kompl | 6 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1059700441
|  |  | Sekání, průrazy, drážkování, úklid a odvoz suti | [19 empty] | PP | 2
| 742 - Elektromontáže - rozvodný systém | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
76 | K | R-742221151 | Montáž a dodávka rozvaděče RP |  |  | kus | 6 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1659908117
|  |  | Montáž a dodávka rozvaděče RP | [19 empty] | PP | 2
| 743 - Elektromontáže - hrubá montáž | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0.0084 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
77 | K | 743131111 | Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 20 mm uložená pevně |  |  | m | 120 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 92996556
|  |  | Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřního D do 20 mm | [19 empty] | PP | 2
78 | M | 286191100 | ochranná hadice (husí krk) modrá R985B 25 modrá |  |  | m | 120 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 7e-05 | 0.0084 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 443757131
|  |  | Poznámka k položce: kód výrobku: R985BY001 | [19 empty] | P | 2
79 | K | R-743411111 | Montáž a dodávka krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125 |  |  | kus | 90 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1589310824
|  |  | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových, typ KU68/2-1902, KO97 | [19 empty] | PP | 2
80 | K | R-743411113 | Montáž a dodávka krabice rozbočné včetně svorek |  |  | kus | 24 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 740421321
|  |  | Montáž a dodávka krabice rozbočné včetně svorek | [19 empty] | PP | 2
81 | K | R-743619245 | Montáž a dodávka svorky pospopjovací (Bernard) |  |  | m | 36 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1188286936
|  |  | Montáž a dodávka svorky pospopjovací (Bernard) | [19 empty] | PP | 2
| 744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0.1305 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
82 | K | R-744211111 | Montáž a dodávka vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm2 do stěny |  |  | m | 180 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1367392003
|  |  | Montáž izolovaných vodičů měděných bez ukončení, uložených pod omítku do 1 kV stěn sk. 1 - CMA, CY, CYA, CYY, H05V, H07V, průřezu žíly 0,35 až 6 mm2 | [19 empty] | PP | 2
83 | K | 744411220 | Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn |  |  | m | 570 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -591612038
|  |  | Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítku stěn sk. 2 - CYBY, CYKY, CYMY, NYM, počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2, 3x1,5 mm2, 4x1,5 mm2 | [19 empty] | PP | 2
84 | M | 341110050-R | kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2 |  |  | m | 60 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 9.7e-05 | 0.00582 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 763029417
85 | M | 341110300-R | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 |  |  | m | 210 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.000117 | 0.02457 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1741203541
86 | M | 341110320-R | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx1,5 mm2 |  |  | m | 300 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.00015 | 0.045 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -244849362
|  |  | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx1,5 mm2 | [19 empty] | PP | 2
87 | K | 744411230 | Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn |  |  | m | 330 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -917979971
|  |  | Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítku stěn sk. 2 - CYBY, CYKY, CYMY, NYM, počtu a průřezu žil 2x4 až 6 mm2, 3x2,5 až 6 mm2, 4x2,5 až 4 mm2, 5x1,5 až 2,5 mm2, 7x1,5 až 2,5 mm2 | [19 empty] | PP | 2
88 | M | 341110360-R | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 |  |  | m | 330 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.000167 | 0.05511 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1284797866
89 | K | R-744743611 | Montáž a dodávka kabel Cu sdělovací koaxiální 50-1,50, 75-3,70 pevně |  |  | m | 300 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1389454880
|  |  | Montáž kabelů měděných návěstních, ovládacích nebo sdělovacích bez ukončení uložených pevně koaxiálních, typ VCCOY, VCCPY, VCEHSE, VCEHSY, VCEOD, VCEOY, VCEPY, VCEUE,VCEUY, VLEDDS, VLEDY, VLEOY, VLEPY 50-1,50 až 7,25, 75-3,70 až 7,25 | [19 empty] | PP | 2
90 | K | R-744743650 | Montáž a dodávka UTP (FTP) pro signalizaci |  |  | m | 300 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -562374664
|  |  | Montáž a dodávka UTP (FTP) pro signalizaci | [19 empty] | PP | 2
| 747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
91 | K | R-747111120 | Montáž a dodávka tlačítek zdravotní signalizace |  |  | kus | 18 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 472190148
|  |  | Montáž a dodávka tlačítek zdravotní signalizace | [19 empty] | PP | 2
92 | K | R-747122211 | Montáž a dodávka spínač tří/čtyřpólový vestavný 25 A typ S nebo V 01 až 02 |  |  | kus | 6 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -540859290
|  |  | Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vestavných bez zhotovení otvoru pro hřídel přístroje vačkových typ S nebo válcových typ V se zapojením vodičů 25 A, 01 až 02 | [19 empty] | PP | 2
93 | K | R-747122212 | Montáž a dodávka spínač tří/čtyřpólový vestavný 25 A typ S nebo V 03 až 06 |  |  | kus | 6 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 242210219
|  |  | Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vestavných bez zhotovení otvoru pro hřídel přístroje vačkových typ S nebo válcových typ V se zapojením vodičů 25 A, 03 až 06 | [19 empty] | PP | 2
94 | K | R-747122213 | Montáž a dodávka spínač 06 |  |  | kus | 12 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1805115105
|  |  | Montáž a dodávka spínač 06 | [19 empty] | PP | 2
95 | K | R-747161111 | Montáž a dodávka zásuvka STA koncová |  |  | kus | 6 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1889262496
|  |  | Montáž a dodávka zásuvka STA koncová | [19 empty] | PP | 2
96 | K | R-747161112 | Montáž a dodávka zásuvka 230V |  |  | kus | 66 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1297494292
|  |  | Montáž a dodávka zásuvka 230V | [19 empty] | PP | 2
| 748 - Elektromontáže | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
97 | K | R-748111112 | Montáž a dodávka svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem |  |  | kus | 12 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 992672605
|  |  | Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj se sklem | [19 empty] | PP | 2
98 | K | R-748111114 | Montáž a dodávka svítidlo žárovkové koupelnové (třída II) stropní přisazené 1 zdroj s úspornou žárovkou E27 230V |  |  | kus | 12 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1153557724
|  |  | Montáž a dodávka svítidlo žárovkové koupelnové (třída II) stropní přisazené 1 zdroj s úspornou žárovkou E27 230V | [19 empty] | PP | 2
99 | K | R-748111117 | Montáž a dodávka svítidla nad umyvadlo dle již osazených na DPS vč. žárovky |  |  | kus | 6 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2029995849
|  |  | Montáž a dodávka svítidla nad umyvadlo dle již osazených na DPS vč. žárovky | [19 empty] | PP | 2
100 | K | R-748111118 | Montáž a dodávka svítidla na stěnu v pokoji dle již osazených na DPS vč. žárovky |  |  | kus | 6 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1591558169
|  |  | Montáž a dodávka svítidla na stěnu v pokoji dle již osazených na DPS vč. žárovky | [19 empty] | PP | 2
101 | K | R-748791300 | Montáž a dodávka pohybového čidla |  |  | kus | 6 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1878794224
|  |  | Montáž a dodávka pohybového čidla | [19 empty] | PP | 2
| 763 - Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 1.212 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
102 | K | 763122411 | SDK stěna šachtová tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 bez TI EI 30 |  |  | m2 | 25.44 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0.02471 | 0.62862 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1691949457
|  |  | Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm, bez TI, EI 30, stěna tl. 75 mm, profil 50 | [19 empty] | PP | 2
103 | K | 763131431 | SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD |  |  | m2 | 36.54 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0.01379 | 0.50389 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1594162712
|  |  | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI | [19 empty] | PP | 2
104 | K | 763131713 | SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem |  |  | m | 60 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0.00026 | 0.0156 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1496162560
|  |  | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem | [19 empty] | PP | 2
105 | K | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr |  |  | m2 | 36.54 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0.0001 | 0.003654 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -366468309
|  |  | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | [19 empty] | PP | 2
106 | K | 763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu |  |  | m2 | 36.54 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1167001733
|  |  | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | [19 empty] | PP | 2
107 | M | 283292740 | folie nehořlavá parotěsná JUTAFOL N Speciál 110 g/m2 |  |  | m2 | 40.194 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.00011 | 0.0044213 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1288448119
|  |  | folie nehořlavá parotěsná JUTAFOL N Speciál 110 g/m2 | [19 empty] | PP | 2
108 | K | 763131752 | Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu |  |  | m2 | 36.54 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1606896242
|  |  | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace | [19 empty] | PP | 2
109 | M | 631537190 | deska izolační ROCKWOOL MULTIROCK 600x1000x40 mm |  |  | m2 | 37.271 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.0014 | 0.052179 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 532030866
|  |  | tl. 40 mm | [19 empty] | PP | 2
|  |  | 36,54*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 37.271 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
110 | K | R-763172310 | Montáž a dodávka odvětrávací mřížky do stávající vzduchotechniky |  |  | kus | 6 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 3e-05 | 0.00018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1103316009
|  |  | Montáž odvětrávací mřížky do stávající vzduchotechniky | [19 empty] | PP | 2
111 | K | 763172312 | Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 300x300 mm |  |  | kus | 6 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 3e-05 | 0.00018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2052061075
|  |  | Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm | [19 empty] | PP | 2
112 | M | 590307111-R | dvířka revizní protipožární dle PBŘ do SDK 300 x 300 mm |  |  | kus | 6 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.00055 | 0.0033 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1873072016
|  |  | dvířka revizní protipožární do SDK 300 x 300 mm | [19 empty] | PP | 2
113 | K | 998763304 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 36 m |  |  | t | 1.212 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1862155291
|  |  | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m | [19 empty] | PP | 2
| 766 - Konstrukce truhlářské | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0.63573 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
114 | K | 766660022 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně |  |  | kus | 6 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 991561875
|  |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm | [19 empty] | PP | 2
115 | M | 611656110 | dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie,odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 90 x 197 cm |  |  | kus | 6 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.027 | 0.162 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1448548606
|  |  | dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie,odolnost EIs 30 DP3 C3, 1křídlové 90 x 197 cm | [19 empty] | PP | 2
116 | K | 766660172 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně |  |  | kus | 6 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1663307835
|  |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm | [19 empty] | PP | 2
117 | M | 611617630 | dveře vnitřní hladké dýhované sklo 1/3, 2/3 1křídlé 90x197 cm buk |  |  | kus | 6 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.026 | 0.156 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1539909090
|  |  | dveře vnitřní hladké dýhované sklo 1/3, 2/3 1křídlé 90x197 cm buk | [19 empty] | PP | 2
118 | K | R-766660301 | Montáž posuvných dveří do pouzdra |  |  | kus | 6 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.0010565 | 0.006339 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1639377962
|  |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra | [19 empty] | PP | 2
119 | M | 611617245-R | dveře vnitřní hladké plné posuvné 1křídlové 90x197 cm buk |  |  | kus | 6 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.019 | 0.114 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1022781205
|  |  | dveře vnitřní hladké plné posuvné 1křídlové 90x197 cm buk | [19 empty] | PP | 2
120 | K | 766682111 | Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm |  |  | kus | 6 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0.00045 | 0.0027 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1205453762
|  |  | Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm | [19 empty] | PP | 2
121 | M | 611822580 | zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 8 - 17 cm,dub,buk |  |  | kus | 6 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.016 | 0.096 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1123890892
|  |  | zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 8 - 17 cm,dub,buk | [19 empty] | PP | 2
122 | K | R-766682116 | Montáž zárubní obložkových pro dveře posuvné tl stěny do 170 mm |  |  | kus | 6 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.00044773 | 0.0026864 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1594967872
|  |  | Montáž zárubní obložkových pro dveře posuvné tl stěny do 170 mm | [19 empty] | PP | 2
123 | M | 611822585-R | zárubeň obložková pro dveře posuvné 60,70,80,90x197 cm, tl. 8 - 17 cm,dub,buk |  |  | kus | 6 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.016 | 0.096 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 190729507
|  |  | zárubeň obložková pro dveře posuvné 60,70,80,90x197 cm, tl. 8 - 17 cm,dub,buk | [19 empty] | PP | 2
124 | K | 998766103 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m |  |  | t | 0.636 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 46273193
|  |  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | [19 empty] | PP | 2
| 767 - Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0.06516 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
125 | K | R-767995103 | Montáž ocelových obložkoých zárubní - vstupní dveře |  |  | kus | 6 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 6e-05 | 0.00036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -380487762
|  |  | Montáž ocelových obložkoých zárubní | [19 empty] | PP | 2
126 | M | 553311061-R | zárubeň ocelová obložková dvourámová s drážkou pro utěsnění, kapsovými závěsy - HP100DV-900-P |  |  | kus | 6 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.0108 | 0.0648 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1317581803
|  |  | zárubeň ocelová obložková dvourámová s drážkou pro utěsnění, kapsovými závěsy - HP100DV-900-P | [19 empty] | PP | 2
127 | K | 998767103 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m |  |  | t | 0.065 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -580034623
|  |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | [19 empty] | PP | 2
| 771 - Podlahy z dlaždic | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0.59371 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
128 | K | 771574113 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 |  |  | m2 | 34.92 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0.00367 | 0.12816 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1071979762
|  |  | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2 | [19 empty] | PP | 2
129 | M | 597610001-R | obkládačky keramické - RAKO POOL GRH0K263 (protiskluz C) |  |  | m2 | 38.412 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.0118 | 0.45326 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1488415218
|  |  | ALLEGRO I.j. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | 34,92*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 38.412 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
130 | K | 771589192 | Příplatek k montáž podlah z mozaiky za omezený prostor |  |  | m2 | 34.92 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -424654947
|  |  | Montáž podlah z mozaikových lepenců Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru | [19 empty] | PP | 2
131 | K | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu |  |  | m2 | 34.92 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0.0003 | 0.010476 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1605460008
|  |  | Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu | [19 empty] | PP | 2
132 | K | 771591115 | Podlahy spárování silikonem |  |  | m | 60.6 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 3e-05 | 0.001818 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -430438398
|  |  | Podlahy - ostatní práce spárování silikonem | [19 empty] | PP | 2
133 | K | 998771103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m |  |  | t | 0.594 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1773483420
|  |  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | [19 empty] | PP | 2
| 776 - Podlahy povlakové | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0.26006 |  | 0.20933 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
134 | K | 776491113 | Lepení plastové lišty soklové řezané |  |  | m | 106.74 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0.00025 | 0.026685 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 263984321
|  |  | Lepení soklíků nebo lišt plastových lišt samolepících soklových řezaných | [19 empty] | PP | 2
135 | K | 776511810 | Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky |  |  | m2 | 83.73 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0.0025 | 0.20933 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1866117879
|  |  | Odstranění povlakových podlah lepených bez podložky | [19 empty] | PP | 2
136 | K | 776521100 | Lepení pásů povlakových podlah plastových |  |  | m2 | 105.48 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0.00027 | 0.02848 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 958160911
|  |  | Montáž povlakových podlah plastových lepením bez podkladu pásů | [19 empty] | PP | 2
137 | M | 284121010 | krytina podlahová novilon® viva |  |  | m2 | 110.754 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.00185 | 0.20489 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2101525097
|  |  | krytina podlahová novilon® viva | [19 empty] | PP | 2
|  |  | 105,48*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 110.754 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
138 | K | 998776103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m |  |  | t | 0.26 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1514767884
|  |  | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | [19 empty] | PP | 2
| 781 - Dokončovací práce - obklady keramické | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 2.0158 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
139 | K | 781474112 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem |  |  | m2 | 3.6 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0.0029 | 0.01044 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1419049541
|  |  | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 6 do 12 ks/m2 | [19 empty] | PP | 2
140 | M | 634651200-R | zrcadlo čiré tl 3 mm v obkladu |  |  | m2 | 3.96 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.0075 | 0.0297 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -929716671
|  |  | zrcadlo čiré tl 3 mm v obkladu | [19 empty] | PP | 2
|  |  | 3,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 3.96 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
141 | K | 781474113 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem |  |  | m2 | 121.2 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0.003 | 0.3636 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 830967667
|  |  | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 ks/m2 | [19 empty] | PP | 2
142 | M | 597610000 | obkládačky keramické RAKO - koupelny ALLEGRO (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm I. j. |  |  | m2 | 133.32 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0.0118 | 1.5732 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -488273195
|  |  | ALLEGRO I.j. | [19 empty] | PP | 2
|  |  | 121,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 133.32 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | 0 | 1 | ROZPOCET
143 | K | 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů |  |  | m2 | 121.2 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0.0003 | 0.03636 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1090377092
|  |  | Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu | [19 empty] | PP | 2
144 | K | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem |  |  | m | 84 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 3e-05 | 0.00252 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 779062835
|  |  | Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem | [19 empty] | PP | 2
145 | K | 781495141 | Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace |  |  | kus | 60 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1682277556
|  |  | Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace do 30 DN | [19 empty] | PP | 2
146 | K | 781495142 | Průnik obkladem kruhový do DN 90 bez izolace |  |  | kus | 12 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2126416331
|  |  | Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace přes 30 do 90 DN | [19 empty] | PP | 2
147 | K | 998781103 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m |  |  | t | 2.016 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1376428442
|  |  | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | [19 empty] | PP | 2
148 | K | R-781495193 | Příplatek k obkladům vnitřním za kamenické opracování vnějších rohů vodorových i svislých |  |  | m | 60 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 588512433
|  |  | za parketový vzor | [19 empty] | PP | 2
149 | K | R-781495194 | Příplatek k obkladům vnitřním za ukončení horní hrany akrylátovým štukem apod. |  |  | m | 60.6 |  |  | 0 |  |  |  |  | snížená |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1841180327
|  |  | za parketový vzor | [19 empty] | PP | 2
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0.00204 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
150 | K | 783212100 | Nátěry olejové kovových doplňkových konstrukcí dvojnásobné |  |  | m2 | 12 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0.00017 | 0.00204 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1743405818
|  |  | Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí olejové dvojnásobné | [19 empty] | PP | 2
| 784 - Dokončovací práce - malby | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0.12495 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
151 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m |  |  | m2 | 336.411 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0.00026 | 0.087467 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1134739307
|  |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | [19 empty] | PP | 2
152 | K | 784211121 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m |  |  | m2 | 138.84 |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2013 02 |  |  | snížená |  |  | 0.00027 | 0.037487 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 261579215
|  |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m | [19 empty] | PP | 2

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST