## Útvina čp. 80 - Elektroinstalac
ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Útvina čp. 80 - Elektroinstalace
Objekt:
JKSO: | [6 empty] | Datum: 14.1.2014
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 751 | Vzduchotechnika
1 | 751 | 751111131 | Mtž vent ax ntl potrubního D do 200 mm vč. potrubí, ochranné mřížky a zpětné klapky | kus | 1 | 1500 | 1500
2 | 429 | 429171010 | ventilátor do kruhového potrubí TD160 | kus | 1 | 900 | 900
3 | 429 | 429812700 | trouba D100mm délka 2000 mm | m | 2 | 460 | 920
4 | 429 | 429814140 | T odbočka na potrubí D 100 | kg | 1 | 80 | 80
5 | 429 | 429730600 | mřížka ochranná MRJ | kus | 3 | 420 | 1260
6 | 429 | 429716000R | klapka zpětná MCA | kus | 1 | 160 | 160
7 | 751 | 751377011 | Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného | kus | 5 | 320 | 1600
8 | 429 | 429000000R | digestoř s osvětlením | kus | 5 | 1800 | 9000
|  | M | Práce a dodávky M
|  | 21-M | Elektromontáže
9 | 921 | 210010002 | Montáž trubek plastových ohebných D 16 mm uložených pod omítku | m | 20 | 25 | 500
10 | 345 | 345710620 | trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN)2316 | m | 21 | 5 | 105
|  |  | 20 * 1,05 |  | 21 |  | 0
11 | 921 | 210010006 | Montáž trubek plastových ohebných D 48 mm uložených pod omítku | m | 35 | 25 | 875
12 | 345 | 345710660 | trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2348 | m | 36.75 | 18 | 661.5
|  |  | 35 * 1,05 |  | 36.75 |  | 0
13 | 921 | 210010110 | Montáž parapetních lišt vkládacích s krytem šířky do 80 mm | m | 18 | 20 | 360
14 | 345 | 345719040 | lišta parapetní 80 x 50 | m | 18.9 | 138 | 2608.2
|  |  | 18 * 1,05 |  | 18.9 |  | 0
15 | 345 | 345719050 | kryt lišty | m | 18.9 | 48 | 907.2
|  |  | 18 * 1,05 |  | 18.9 |  | 0
16 | 345 | 345719060 | přepážka lišty | kus | 18.9 | 34 | 642.6
|  |  | 18 * 1,05 |  | 18.9
17 | 345 | 345719070 | spojka profilu | kus | 16 | 13
18 | 345 | 345719080 | spojka krytu | kus | 8 | 20 | 160
19 | 345 | 345719090 | roh vnitřní | kus | 8 | 80 | 640
20 | 345 | 345719100 | roh vnější | kus | 7 | 100 | 700
21 | 345 | 345719110 | koncový díl | kus | 2 | 25 | 50
22 | 345 | 345719120 | spona uchycení kabelů | kus | 16 | 25 | 400
23 | 921 | 210010244 | Montáž trubek ochranných ocelových bez závitu D do 95 mm uložených pevně | m | 2.5 | 50 | 125
24 | 141 | 141308150 | trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D102 tl 4,0 mm | m | 2.5 | 80 | 200
|  |  | Hmotnost: 9,667 kg/m |  |  |  | 0
25 | 921 | 210010252 | Montáž hadic ochranných pryžových a plastových D do 40 mm uložených volně | m | 3 | 42 | 126
26 | 345 | 345710750 | trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (EN) 2340 | m | 3.15 | 6 | 18.9
|  |  | 3 * 1,05 |  | 3.15 |  | 0
27 | 921 | 210010301 | Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových | kus | 210 | 50 | 10500
28 | 345 | 345715110 | krabice přístrojová instalační KP 68/2 | kus | 210 | 4 | 840
29 | 921 | 210010313 | Montáž krabice sporákové přípojky | kus | 5 | 50 | 250
30 | 345 | 345715240 | krabice sporákové přípojky | kus | 5 | 5 | 25
31 | 921 | 210010321 | Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových | kus | 60 | 40 | 2400
32 | 345 | 345715210 | krabice univerzální z PH KU 68/2-1903 | kus | 60 | 27 | 1620
33 | 921 | 210010323R | Montáž rozvodek zapuštěných plastových čtyřhranných | kus | 1 | 60 | 60
34 | 345 | 345715250R | skříň plastová HOP | kus | 1 | 90 | 90
35 | 921 | 210010351 | Montáž rozvodek nástěnných plastových čtyřhranných ACIDUR vodič D do 4 mm2 | kus | 2 | 60 | 120
36 | 345 | 345640100 | rozvodka 6455-11 4 mm2 380 V | kus | 2 | 90 | 180
37 | 921 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 | kus | 280 | 15 | 4200
38 | 921 | 210100002 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2 | kus | 68 | 15 | 1020
39 | 921 | 210100003 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2 | kus | 12 | 15 | 180
40 | 921 | 210100004 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 25 mm2 | kus | 8 | 15 | 120
41 | 921 | 210100013 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 4 mm2 | kus | 50 | 13 | 650
42 | 921 | 210100014 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2 | kus | 12 | 21 | 252
43 | 921 | 210110019 | Montáž nástěnných čidel pohybu pro prostředí základní nebo vlhké | kus | 8 | 63 | 504
44 | 345 | 345366020 | pohybový spínač 180 st. IP 20 vnitřní | kus | 4 | 490 | 1960
45 | 345 | 345366030 | pohybový spínač 360 st. IP20 vnitřní | kus | 4 | 860 | 3440
46 | 921 | 210110029 | Montáž nástěnných čidel pohybu pro prostředí venkovní nebo mokré | kus | 1 | 63 | 63
47 | 345 | 345366040 | pohybový spínač 180 st. IP44 | kus | 1 | 490 | 490
48 | 921 | 210110041 | Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový šroubové připojení | kus | 30 | 50 | 1500
49 | 345 | 345354000 | přístroj spínače jednopólového 10A 3558-A01340 | kus | 30 | 65 | 1950
50 | 345 | 345364900 | kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro spínače řazení 1,2,6,7,1/0 TANGO3558A-A651 | kus | 30 | 25 | 750
51 | 921 | 210110043 | Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový šroubové připojení | kus | 3 | 50 | 150
52 | 345 | 345354050 | přístroj přepínače sériového 10A 3558-A05340 | kus | 3 |  | 0
53 | 345 | 345364900 | kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro spínače řazení 1,2,6,7,1/0 TANGO3558A-A651 | kus | 3 |  | 0
54 | 921 | 210110046 | Montáž zapuštěný přepínač nn 7-křížový šroubové připojení | kus | 7 | 50 | 350
55 | 345 | 345354070 | přístroj přepínače křížového 10A 3558-A07340 | kus | 7 | 103 | 721
56 | 345 | 345364900 | kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro spínače řazení 1,2,6,7,1/0 TANGO3558A-A651 | kus | 7 | 24 | 168
57 | 921 | 210110052 | Montáž zapuštěný přepínač nn 6So -střídavý s orientační doutnavkou šroubové připojení | kus | 24 | 27 | 648
58 | 345 | 345354060 | přístroj přepínače střídavého 10A 3558-A06340 | kus | 24 | 73 | 1752
59 | 345 | 345364940 | kryt spínače jednoduchý s průzorem 3558A-A653 | kus | 24 | 34 | 816
60 | 345 | 345366000 | doutnavka orientační 1784-0-0545 | kus | 24 | 19 | 456
61 | 921 | 210110054 | Montáž zapuštěný přepínač nn 6+6 -dvojitý střídavý šroubové připojení | kus | 18 | 39 | 702
62 | 345 | 345354250 | přístroj přepínače dvojitého střídavého 10ATANGO 3558-A52340 | kus | 18 | 115 | 2070
63 | 345 | 345364910 | kryt spínače pro spínače řazení 6+6 TANGO3558A-A652 | kus | 18 | 30 | 540
64 | 921 | 210110156 | Montáž ovladač nn 1/0So -zapínací s orientační doutnavkou šroubové připojení | kus | 3 | 20 | 60
65 | 345 | 345354350 | přístroj tlačítkového ovládače zapínacího 10A TANGO 3558-A91342 | kus | 3 | 73 | 219
66 | 345 | 345364940 | kryt spínače jednoduchý s průzorem 3558A-A653 | kus | 3 | 33 | 99
67 | 345 | 345366000 | doutnavka orientační 1784-0-0545 | kus | 3 | 20 | 60
68 | 921 | 210111011 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů | kus | 39 | 50 | 1950
69 | 345 | 345511020 | spodek zásuvky 10A TANGO Classic 5518-A2340 jednonásobný | kus | 37 | 90 | 3330
70 | 345 | 345522000 | kryt pro kompletní spodky zásuvek TANGO 5518A-A2.41 | kus | 37 | 40 | 1480
71 | 345 | 345551030 | zásuvka 1násobná 16A Tango s přepěťovou ochranou D | kus | 2 | 560 | 1120
72 | 921 | 210111016 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná | kus | 84 | 50 | 4200
73 | 345 | 345511100 | spodek zásuvky 10A TANGO Classic 5512-23.9A dvojnásobný | kus | 84 | 78 | 6552
74 | 345 | 345522100 | kryt pro kompletní spodky zásuvek TANGO 5512A-2.49 | kus | 84 | 40 | 3360
75 | 921 | 210111016 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná | kus | 4 | 350 | 1400
76 | 345 | 345551270R | zásuvka 2násobná Mosaic 230V/16A | kus | 4 | 175 | 700
77 | 921 | 210111017 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x (2P + PE) vícenásobná | kus | 3 | 50 | 150
78 | 345 | 345551280R | zásuvka 4násobná Mosiac 230V/16A | kus | 3 | 360 | 1080
79 | 921 | 210111250 | Montáž rámečků | kus | 99 | 2 | 198
80 | 345 | 345367000 | rámeček pro spínače a zásuvky TANGO 3901A-B10 jednonásobný | kus | 63 | 15 | 945
81 | 345 | 345367050 | rámeček pro spínače a zásuvky TANGO 3901A-B20 dvojnásobný, vodorovný | kus | 16 | 27 | 432
82 | 345 | 345367100 | rámeček pro spínače a zásuvky TANGO 3901A-B30 trojnásobný, vodorovný | kus | 11 | 44 | 484
83 | 345 | 345367150 | rámeček pro spínače a zásuvky TANGO 3901A-B40 čtyřnásobný, vodorovný | kus | 1 | 52 | 52
84 | 345 | 345367200 | rámeček pro spínače a zásuvky TANGO 3901A-B50 pětinásobný, vodorovný | kus | 8 | 65 | 520
85 | 921 | 210111260 | montáž rámečků | kus | 11 | 2 | 22
86 | 345 | 345367210 | rámeček Mosaic 2 moduly | kus | 4 | 40 | 160
87 | 345 | 345367220 | rámeček Mosaic 4 moduly | kus | 4 | 45 | 180
88 | 345 | 345367230 | rámeček Mosaic 8 modulů | kus | 3 | 76 | 228
89 | 921 | 210120102 | Montáž pojistkových patron nožových | kus | 6 | 5 | 30
90 | 358 | 358254180 | pojistka výkonová PN0 100A provedení normální charakteristika aM | kus | 6 | 35 | 210
91 | 921 | 210122001 | Montáž přepěťové ochrany D | kus | 2 | 50 | 100
92 | 358 | 358895050 | přepěťová ochrana D do krabice | kus | 2 | 260 | 520
93 | 741 | 210131400R | Montáž sporáku celoelektrického | kus | 5 | 460 | 2300
94 | 541 | 541120970 | sporák elektrický bílý | kus | 5 | 6000 | 30000
95 | 921 | 210190001 | Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg | kus | 6 | 50 | 300
96 | 357 | 357138530 | rozvaděč RSS | kus | 1 | 1500 | 1500
97 | 357 | 357153380 | rozvaděč RBx | kus | 5 | 100 | 500
98 | 921 | 210190002 | Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg | kus | 2 | 50 | 100
99 | 357 | 357176840 | rozvaděč RE | kus | 1 | 3500 | 3500
100 | 357 | 357176850 | rozvaděč R1 | kus | 1 | 3900 | 3900
101 | 921 | 210191510 | Montáž skříní pojistkových plastových | kus | 2 | 50 | 100
102 | 357 | 357117170 | skříň přípojková plastová SP100 zapuštěná | kus | 2 | 750 | 1500
103 | 921 | 210200030 | Montáž svítidel žárovkových nástěnných 1 zdroj se sklem | kus | 2 | 63 | 126
104 | 348 | 348212790 | svítidlo žárovkové nástěnné IP44 1x100W | kus | 2 | 220 | 440
105 | 347 | 347118500 | žárovka obyčejná čirá 240 V 100 W E27 | kus | 2 | 10 | 20
106 | 921 | 210200040 | Montáž svítidel nouzových | kus | 9 | 69 | 621
107 | 348 | 348380830 | svítidlo TRQ Antares AN 400 | kus | 9 | 139 | 1251
108 | 921 | 210200093 | Montáž svítidel žárovkových stropních přisazených 1 zdroj s košem | kus | 4 | 63 | 252
109 | 348 | 348311550 | svítidlo žárovkové stropní s košem 1x 60W | kus | 4 | 40 | 160
110 | 347 | 347115700 | žárovka obyčejná čirá 240 V 60 W E27 | kus | 4 | 10 | 40
111 | 921 | 210201015 | Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 1 zdroj s krytem | kus | 3 | 67 | 201
112 | 348 | 348144060 | svítidlo stropní přisazené zářivkové 1x36W | kus | 3 | 500 | 1500
113 | 347 | 347510140 | zářivka Philips TL-D Sup 80 36/840 | kus | 3 | 40 | 120
114 | 347 | 347640220 | startér - zapalovač 36 W | kus | 3 | 7 | 21
115 | 921 | 210201045 | Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 4 zdroje s krytem | kus | 15 | 67 | 1005
116 | 348 | 348144410 | svítidlo stropní přisazené zářivkové 4x18W | kus | 15 | 620 | 9300
117 | 347 | 347510100 | zářivka Philips TL-D Sup 80 - 18/840 | kus | 60 | 39 | 2340
118 | 347 | 347640220 | startér - zapalovač 36 W | kus | 60 | 7 | 420
119 | 921 | 210201060 | Montáž svítidel zářivkových pod kuchyňskou linku | kus | 9 | 67 | 603
120 | 348 | 348121100 | svítidlo zářivkové pod kuchyňskou linku | kus | 9 | 353 | 3177
121 | 921 | 210203003 | Montáž svítidel žárovkových bytových stropních přisazených 1 zdroj se sklem | kus | 41 | 67 | 2747
122 | 348 | 348212800 | svítidlo žárovkové 1x100W | kus | 6 | 230 | 1380
123 | 348 | 3482127810 | svítidlo žárovkové 1x100W | kus | 12 | 230 | 2760
124 | 348 | 348212820 | svítidlo žárovkové 1x60W IP44 | kus | 2 | 230 | 460
125 | 348 | 348212830 | svítidlo žárovkové 1x60W II. tř. | kus | 10 | 230 | 2300
126 | 348 | 348212840 | svítidlo žárovkové 1x60W | kus | 11 | 230 | 2530
127 | 347 | 347115700 | žárovka obyčejná čirá 240 V 60 W E27 | kus | 23 | 10 | 230
128 | 347 | 347118500 | žárovka obyčejná čirá 240 V 100 W E27 | kus | 18 | 10 | 180
129 | 921 | 210220020 | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 | m | 60 | 1 | 60
130 | 354 | 354420620 | páska zemnící 30 x 4 mm FeZn | kg | 59.346 | 28 | 1661.688
|  |  | 60,0*0,942*1,05 |  | 59.346 |  | 0
131 | 921 | 210220111 | Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů bez podpěr průměru do 10 mm | m | 24 | 2 | 48
132 | 354 | 354410730 | drát průměr 10 mm FeZn | kg | 15.548 | 1 | 15.548
|  |  | Hmotnost: 0,62 kg/m |  |  |  | 0
|  |  | 24,0*0,617*1,05 |  | 15.5484 |  | 0
133 | 921 | 210220301 | Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby | kus | 24 | 42 | 1008
134 | 354 | 354418850 | svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm | kus | 12 | 2 | 24
135 | 354 | 354419960 | svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn | kus | 12 | 22 | 264
136 | 921 | 210220302 | Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby | kus | 11 | 1 | 11
137 | 354 | 354419250 | svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn | kus | 1 | 30 | 30
138 | 354 | 354419860 | svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn | kus | 10 | 10 | 100
139 | 921 | 210220321 | Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku | kus | 50 | 20 | 1000
140 | 354 | 354420710 | páska měděná zemnící 1 m | m | 25 | 50 | 1250
141 | 354 | 354420720 | svorka ZS16 | kus | 50 | 7 | 350
142 | 921 | 210220451 | Montáž vedení ochranného pospojování volně nebo pod omítku | m | 290 | 5 | 1450
|  |  | 160,0+35,0+60,0+35,0 |  | 290 |  | 0
143 | 341 | 341408250 | vodič silový s Cu jádrem CY H07V-U 4 mm2 | m | 168 | 10 | 1680
144 | 341 | 341408260 | vodič silový s Cu jádrem CY H07V-U 6 mm2 | m | 36.75 | 13 | 477.75
145 | 341 | 341408270 | vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 10 mm2 | m | 63 | 23 | 1449
|  |  | 60,0*1,05 |  | 63 |  | 0
146 | 341 | 341408280 | vodič silový s Cu jádrem CY H07V-U 16 mm2 | m | 36.75 | 36 | 1323
|  |  | 35,0*1,05 |  | 36.75 |  | 0
147 | 921 | 210800007 | Montáž měděných vodičů CY 35 mm2 | m | 100 | 10 | 1000
148 | 341 | 341408510 | vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 35 mm2 | m | 105 | 48 | 5040
149 | 921 | 210800105 | Montáž měděných kabelů CYKY 3x1,5 mm2 uložených pod omítku | m | 1550 | 10 | 15500
|  |  | 1000,0+550,0 |  | 1550 |  | 0
150 | 341 | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 | m | 1627.5 | 9 | 14647.5
|  |  | 1550,0*1,05 |  | 1627.5 |  | 0
151 | 921 | 210800106 | Montáž měděných kabelů CYKY 3x2,5 mm2 uložených pod omítku | m | 1350 | 10 | 13500
152 | 341 | 341110360 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 | m | 1417.5 | 15 | 21262.5
|  |  | 1350,0*1,05 |  | 1417.5 |  | 0
153 | 921 | 210800108 | Montáž měděných kabelů CYKY 3x6 mm2 uložených pod omítku | m | 12 | 10 | 120
154 | 341 | 341110480 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x6 mm2 | m | 12.6 | 44 | 554.4
|  |  | 12,0*1,05 |  | 12.6 |  | 0
155 | 921 | 210800112 | Montáž měděných kabelů CYKY 5x6 mm2 uložených pod omítku | m | 170 | 10 | 1700
156 | 341 | 341111000 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2 | m | 178.5 | 58 | 10353
|  |  | 170,0*1,05 |  | 178.5 |  | 0
157 | 921 | 210800114 | Montáž měděných kabelů CYKY 4x16 mm2 uložených pod omítku | m | 20 | 10 | 200
158 | 341 | 341110800 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 | m | 21 | 126 | 2646
|  |  | 20,0*1,05 |  | 21 |  | 0
159 | 921 | 210800115 | Montáž měděných kabelů CYKY 5x1,5 mm2 uložených pod omítku | m | 480 | 10 | 4800
160 | 341 | 341110900 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 | m | 504 | 15 | 7560
|  |  | 480,0*1,05 |  | 504 |  | 0
161 | 921 | 210800117 | Montáž měděných kabelů CYKY 5x4 mm2 uložených pod omítku | m | 90 | 10 | 900
162 | 341 | 341110980 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2 | m | 94.5 | 40 | 3780
|  |  | 90,0*1,05 |  | 94.5 |  | 0
163 | R | PM | Přidružený materiál | % |  | 1000 | 1000
164 | R | PPV | Podíl přidružených výkonů | % |  | 1000 | 1000
165 | R | ZV | Zednické výpomoci | % |  | 1000 | 1000
166 | HZS | HZS4211 | Hodinová zúčtovací sazba revizní technik | hod | 32 | 250 | 8000
|  | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích
167 | 946 | 460030039 | Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalité | m2 | 7.5 | 20 | 150
168 | 946 | 460030181 | Řezání podkladu nebo krytu betonového hloubky do 10 cm | m | 30 | 45 | 1350
169 | 946 | 460200243 | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3 | m | 60 | 40 | 2400
170 | 946 | 460470001 | Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem | kus | 1 | 50 | 50
171 | 946 | 460470011 | Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení | kus | 1 | 50 | 50
172 | 946 | 460560243 | Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3 | m | 60 | 45 | 2700
173 | 946 | 460620013 | Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 | m2 | 15 | 10 | 150
174 | 946 | 460650052 | Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 10 cm | m2 | 7.5 | 280 | 2100
175 | 946 | 460650061 | Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhutněním tloušťky do 10 cm | m2 | 7.5 | 320 | 2400
176 | 946 | 460650162 | Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého | m2 | 7.5 | 170 | 1275
177 | 946 | 460650176 | Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebraných dlažeb | m2 | 7.5 | 25 | 187.5
178 | R | PPV | Podíl přidružených výkonů | % |  | 150 | 150
|  |  | Celkem |  |  |  | 311989.286