Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 1

Město Nové Sedlo

Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo

tímto poskytuje

DODATEČNÉ INFORMACE

dle ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

ve znění pozdější předpisů (dále jen „zákon“)

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení  dle ust. § 21 odst. 1 písm. f) a  ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

a v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007-2013

„Rekonstrukce a modernizace veřejných sportovišť a ploch pro volnočasové aktivity v Novém Sedle – lokalita č. 2“

Tyto dodatečné informace, dle ust. § 49 odst. 1 zákona, budou zaslány dle ust. § 49 odst. 3 zákona všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta a dále budou uveřejněny na profilu zadavatele. Z povahy dodatečných informací viz. níže, nebude zadavatel prodlužovat termín pro podání nabídek v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona.

Dodatečné informace č. 1:

Dne 29.09.2014 zadavatel obdržel následující dotaz k zadávací dokumentaci, a to:

Dotaz č. 1

Dobrý den,

mám dotazy na stavbu: Rekonstrukce a modernizace veřejných sportovišť a ploch pro volnočasové aktivity v Novém Sedle – lokalita č. 2

1.    ve výkazu výměr:

| 2. | SP | 348 00-0010 | Dod+mtz plot.podhrabové desky -dle PD | m | 143,65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

-      jaký je rozměr podhrabové desky-výška, tloušťka? z PD to není zřejmé(jen délka)

-      obsahuje tato položka i držák podhrabové desky?

2.    ve výkazu výměr:

| 1. | SP | 500 50-0010 | Povrchová úprava se stříkanou polyuretanovou strukturou pro víceúčelová hžiště | m2 | 696,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

-      je součástí položky i lajnování a jaké výměry?

3.    ve výkazu výměr:

| 2. | H | 59233114 | Deska plotová podhrabová šedá 250x5x38 cm | kus | 26,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

-      obsahuje tato položka i držák podhrabové desky?

Odpověď k dotazu č. 1

Podhrabové desky oplocení

Tyto desky brání prorůstání trávy ze sousedního pozemku a omezují přístup zemní vlhkosti k pletivu.

Na stavebním trhu se vyskytují v podstatě 2 systémy. Buď desky betonové, anebo z recyklovaného plastu. Rozměry desek se u těchto 2 systému liší. V rámci předmětu veřejné zakázky se požaduje dodání takového výrobku, který plně bude plnit výše uvedenou funkci a jako takový je i jeho výrobcem deklarován.

Podhrabové desky jsou vyráběny a dodávány vč. souvisejícího příslušenství, kterými jsou mj. i stabilizační prvky (držáky). Protože bez těchto prvků by desky neplnily svoji funkci, musí být a jsou logicky součástí veřejné zakázky.

Lajnování hřiště s umělým povrchem

V technické zprávě je deklarován účel, pro který budou hřiště používána (košíková, tenis, volejbal, nohejbal). Součástí veřejné zakázky je vybavení hřišť pro provozování uvedených sportů. Požaduje se zhotovení kompletního a funkčního hřiště, tzn. vč. vyznačení hracích ploch lajnováním pro deklarované sporty. Z uvedeného důvodu je nedílnou součástí veřejné zakázky a zhotovení umělého povrchu, i související lajnování.

Dotaz č. 2

Dobrý den,

mám dotazy na stavbu: Rekonstrukce a modernizace veřejných sportovišť a ploch pro volnočasové aktivity v Novém Sedle – lokalita č. 2

1.    ve výkazu výměr:

| 9. | SP | 916 50-0001 | Dod+mtz gumové obrubníky | m | 18,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | SP | 916 50-0001 | Dod+mtz gumové obrubníky | m | 56,2 |

-      jaké barvy mají být gumové obrubníky?

Odpověď k dotazu č. 2

Z důvodu barevného odlišení od betonových obrubníků budou gumové obrubníky v červené barvě.

Ostatní požadavky zadavatele na zpracování nabídky uvedené v Zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.

V Novém Sedle, dne 01.10.2014.

Mgr. et Bc. Martin L O U K O T A, MBA, v. r.

starosta města, (za zadavatele)