## 1. Krycí list rozpočtu
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | Rekonstrukce přízemí a fasády budovy MÚ Třemošná | [7 empty] | JKSO
| Název objektu |  |  | Rekonstrukce přízemí a fasády budovy MÚ Třemošná | [7 empty] | EČO
[12 empty] | Místo |  | Třemošná
[12 empty] | IČ |  | DIČ
| Objednatel |  |  | MÚ Třemošná
| Projektant |  |  | J. Lindauer
Zhotovitel
| Zpracoval |  |  | Jan Lindauer
|  |  |  | Rozpočet číslo | [7 empty] | Dne
23.01.2014
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 | 14 | Mimostav. doprava |  |  |  |  | 0
3 | PSV |  | Dodávky |  | 10 | Kulturní památka |  | 0 | 15 | Územní vlivy |  |  |  |  | 0
4 |  |  | Montáž |  | 11 |  |  | 0 | 16 | Provozní vlivy |  |  |  |  | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 |  |  |  |  | 17 | Ostatní |  |  |  |  | 0
6 |  |  | Montáž | 0 |  |  |  |  | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  |  | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  |  | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
|  | Projektant, Zhotovitel, Objednatel | [6 empty] | D |  | Celkem bez DPH
[10 empty] | DPH |  | % |  | Základ daně | DPH celkem
[10 empty] | snížená |  | 15 | 0 |  | 0
[10 empty] | základní |  | 21
Cena s DPH
[9 empty] | E |  | Přípočty a odpočty
[10 empty] | Dodá zadavatel |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Zvýhodnění |  |  |  |  | 0

## 1.Rekapitulace rozpočtu
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Rekonstrukce přízemí a fasády budovy MÚ Třemošná
Objekt: Rekonstrukce přízemí a fasády budovy MÚ Třemošná |  | Objednatel: MÚ Třemošná
Zhotovitel:
JKSO: |  | Datum: 23.1.2014
Kód | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 2.5845 | 9.6295
713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0.1811 | 0
733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0.54357 | 2.3111
734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0.06968 | 0.17091
735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 1.7322 | 7.1475
767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0.058 | 0
000 | Nepojmenované práce |  |  |  | 0 | 0
0 | Nepojmenovaný díl |  |  |  | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 2.5845 | 9.6295

## 2. Rozpočet s výkazem výměr
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Rekonstrukce přízemí a fasády budovy MÚ Třemošná
Objekt: Rekonstrukce přízemí a fasády budovy MÚ Třemošná |  |  |  |  | Objednatel: MÚ Třemošná
Zhotovitel:
JKSO: |  |  |  |  | Datum: 23.1.2014
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | PSV | Práce a dodávky PSV | [7 empty] | 2.5845
|  | 713 | Izolace tepelné | [7 empty] | 0.1811
1 | 713 | 713463311 | Montáž izolace tepelné potrubí návlekové na bázi synt. kaučuku 1xD do 50 mm | m | 819 |  |  |  |  | 9.7478e-05 | 0.079834
2 | 631 | 631548200_R | např. TEP. IZOLACE K-flex EC 19/15 | m | 158 |  |  |  |  | 0.0002 | 0.0316
3 | 631 | 631548010_R | např. TEP. IZOLACE K-flex EC 19/18 | m | 42 |  |  |  |  | 0.00018 | 0.00756
4 | 631 | 631548020_R | např. TEP. IZOLACE K-flex EC 19/22 | m | 23 |  |  |  |  | 0.0002 | 0.0046
5 | 631 | 631548030_R | např. TEP. IZOLACE K-flex EC 19/28 | m | 88 |  |  |  |  | 0.00025 | 0.022
6 | 631 | 631548040_R | např. TEP. IZOLACE K-flex EC 19/35 | m | 82 |  |  |  |  | 0.00032 | 0.02624
7 | 631 | 631548080_R | LEPIDLO např. kaimannflex K414 - 2.6l | soub. | 2 |  |  |  |  | 0.00046 | 0.00092
8 | 713 | 713463312 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 100 mm | m | 6 |  |  |  |  | 0.00018 | 0.00108
9 | 631 | 631546050 | pouzdro potrubní izolační např. ROCKWOOL PIPO ALS 60/50 mm | m | 6 |  |  |  |  | 0.001211 | 0.007266
10 | 713 | 998713101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.181 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 733 | Ústřední vytápění - potrubí | [7 empty] | 0.54357
11 | 731 | 733110803 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 | m | 211 |  |  |  |  | 2e-05 | 0.00422
12 | 731 | 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 | m | 238 |  |  |  |  | 2e-05 | 0.00476
13 | 731 | 733110808 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 | m | 152 |  |  |  |  | 5e-05 | 0.0076
14 | 731 | 733120826 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 | m | 63 |  |  |  |  | 6e-05 | 0.00378
15 | 731 | 733223102 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 | m | 158 |  |  |  |  | 0.00045 | 0.0711
16 | 731 | 733223103 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 | m | 42 |  |  |  |  | 0.0007 | 0.0294
17 | 731 | 733223104 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 | m | 23 |  |  |  |  | 0.00069 | 0.01587
18 | 731 | 733223105 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 | m | 88 |  |  |  |  | 0.00126 | 0.11088
19 | 731 | 733223106 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 | m | 82 |  |  |  |  | 0.00159 | 0.13038
20 | 731 | 733223108 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 54x2 | m | 6 |  |  |  |  | 0.00336 | 0.02016
21 | 731 | 733224222 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 | kus | 58 |  |  |  |  | 1e-05 | 0.00058
22 | 731 | 733224223 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 18x1 | kus | 6 |  |  |  |  | 1e-05 | 6e-05
23 | 731 | 733224224 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 22x1 | kus | 4 |  |  |  |  | 3e-05 | 0.00012
24 | 731 | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 | m | 393 |  |  |  |  | 0 | 0
25 | 731 | 733291102 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2 | m | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
26 | 731 | 733320000_R | ochranná trubka pro trubku 16/17 | m | 215 |  |  |  |  | 0.00015 | 0.03225
27 | 731 | 733320001_R | ochranná trubka pro trubku 20 | m | 29 |  |  |  |  | 0.00015 | 0.00435
28 | 731 | 733320002_R | ochranná trubka pro trubku 25 | m | 12 |  |  |  |  | 0.00015 | 0.0018
29 | 731 | 733322201 | Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 17x2, např. systém Rehau - Has | m | 215 |  |  |  |  | 0.00018 | 0.0387
30 | 731 | 733322202 | Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 20x2, např. systém Rehau - Has | m | 29 |  |  |  |  | 0.0002 | 0.0058
31 | 731 | 733322203 | Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 25x2,3 např. systém Rehau - Has | m | 12 |  |  |  |  | 0.00033 | 0.00396
32 | 731 | 733324100_R | násuvná objímka 17 | ks | 132 |  |  |  |  | 5e-05 | 0.0066
33 | 731 | 733324101_R | násuvná objímka 20 | ks | 28 |  |  |  |  | 0.0001 | 0.0028
34 | 731 | 733324102_R | násuvná objímka 25 | ks | 8 |  |  |  |  | 0.0001 | 0.0008
35 | 731 | 733324108_R | T-kus 17/17/17 | ks | 32 |  |  |  |  | 0.00054 | 0.01728
36 | 731 | 733324109_R | T-kus 20/17/20 | ks | 4 |  |  |  |  | 0.00084 | 0.00336
37 | 731 | 733324110_R | T-kus 20/17/17 | ks | 10 |  |  |  |  | 1e-05 | 0.0001
38 | 731 | 733324111_R | T-kus 25/17/20 | ks | 2 |  |  |  |  | 1e-05 | 2e-05
39 | 731 | 733324112_R | T-kus 25/17/25 | ks | 2 |  |  |  |  | 1e-05 | 2e-05
40 | 731 | 733324200_R | přechod s vnějším závitem 17-R 1/2+letovací přechody na CU | ks | 8 |  |  |  |  | 6e-05 | 0.00048
41 | 731 | 733324202_R | přechod s vnějším závitem 20-R 3/4+letovací přechody na CU | ks | 2 |  |  |  |  | 6e-05 | 0.00012
42 | 731 | 733324203_R | přechod s vnějším závitem 25-R 3/4+letovací přechody na CU | ks | 2 |  |  |  |  | 6e-05 | 0.00012
43 | 731 | 733324201_R | přechod s vnějším závitem 20-R 1/2+letovací přechody na CU | ks | 6 |  |  |  |  | 6e-05 | 0.00036
44 | 731 | 733324403_R | sada kolenových připojovacích garnitur s upevňovacím třmenem 17/250 | soubor | 34 |  |  |  |  | 7e-05 | 0.00238
45 | 731 | 733391101 | Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x2,9 | m | 256 |  |  |  |  | 0 | 0
46 | 731 | 733392931 | Příplatek k potrubí za vsazení odbočky na potrubí plastové spojené kovovou objímkou D 17x2 mm | kus | 132 |  |  |  |  | 0.00012 | 0.01584
47 | 731 | 733392932 | Příplatek k potrubí za vsazení odbočky na potrubí plastové spojené kovovou objímkou D 20x2 mm | kus | 28 |  |  |  |  | 0.00018 | 0.00504
48 | 731 | 733392933 | Příplatek k potrubí za vsazení odbočky na potrubí plastové spojené kovovou objímkou D 25x2,3 mm | kus | 8 |  |  |  |  | 0.00031 | 0.00248
49 | 731 | 733890801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 2.31 |  |  |  |  | 0 | 0
50 | 731 | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0.544 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 734 | Ústřední vytápění - armatury | [7 empty] | 0.06968
51 | 731 | 734100812 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100 | kus | 2 |  |  |  |  | 2e-05 | 4e-05
52 | 731 | 734160000_R | Demontáž odvzdušnovací nádoby | kus | 2 |  |  |  |  | 2e-05 | 4e-05
53 | 731 | 734200811 | Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2 | kus | 12 |  |  |  |  | 4e-05 | 0.00048
54 | 731 | 734200821 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2 | kus | 84 |  |  |  |  | 9e-05 | 0.00756
55 | 731 | 734200822 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1 | kus | 30 |  |  |  |  | 0.00013 | 0.0039
56 | 731 | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 6 |  |  |  |  | 3e-05 | 0.00018
57 | 551 | 551243890 | kohout vypouštěcí kulový, s hadicovou vývodkou a zátkou, PN 10, T 110°C, např. R608 1/2" | kus | 6 |  |  |  |  | 0.00019 | 0.00114
58 | 731 | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 66 |  |  |  |  | 8e-05 | 0.00528
59 | 551 | 551212290 | termostatický ventil, s přednastavením, rohový, např. HEIMEIER V-EXAKT DN15 | kus | 1 |  |  |  |  | 0.00023 | 0.00023
60 | 551 | 551282760 | regulační radiátorové šroubení s vypouštěním, rohové, např. HEIMEIER REGULUX DN 15 | kus | 1 |  |  |  |  | 0.00015 | 0.00015
61 | 551 | 551292240 | připojovací armatura radiátorová VK pro dvoutrubkovou soustavu, rohová, např. HEIMEIER VEKOLUX, vč. bílé krytky | kus | 56 |  |  |  |  | 0.00032 | 0.01792
62 | 551 | 551292240_R | připojovací armatura s term. ventilem a hlavicí pro spodní středové připojení na dvoutrubkovou soustavu, rohová, např. HEIMEIER MULTILUX 4-SET, bílá | kus | 8 |  |  |  |  | 0.00032 | 0.00256
63 | 731 | 734209114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 2 |  |  |  |  | 0.00011 | 0.00022
64 | 551 | 551280000_R | ventil vyvažovací stoupačkový dvouregulační s vypouštením 1/2", např. STADA-DN20, vč připojení pro pájení | kus | 2 |  |  |  |  | 0.00018 | 0.00036
65 | 731 | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 4 |  |  |  |  | 0.00022 | 0.00088
66 | 551 | 551141300 | kulový kohout, PN 35, T 185 C, chromovaný, např. R250D 1"1/4 červený | kus | 4 |  |  |  |  | 0.00069 | 0.00276
67 | 731 | 734209118 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 | kus | 2 |  |  |  |  | 0.00035 | 0.0007
68 | 551 | 551141340 | kulový kohout, PN 35, T 185 C, chromovaný např. R250D 2" červený | kus | 2 |  |  |  |  | 0.00166 | 0.00332
69 | 731 | 734221682 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK, např. HEIMEIER typ K | kus | 57 |  |  |  |  | 0.00014 | 0.00798
70 | 731 | 734410811 | Demontáž teploměru přímého nebo rohového s ochranným pouzdrem | kus | 2 |  |  |  |  | 1e-05 | 2e-05
71 | 731 | 734411601 | Ochranná jímka se závitem do G 1 | kus | 3 |  |  |  |  | 0.003 | 0.009
72 | 731 | 734419111 | Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo pevným stonkem a jímkou | kus | 2 |  |  |  |  | 0.00027 | 0.00054
73 | 388 | 388328130 | teploměr dvojkovový lakovaný DTR 0°až 200° L60 mm | kus | 2 |  |  |  |  | 0.00034 | 0.00068
74 | 731 | 734420811 | Demontáž tlakoměru se spodním připojením | kus | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
75 | 731 | 734421101 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení | kus | 1 |  |  |  |  | 0.00221 | 0.00221
76 | 731 | 734494121 | Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm | kus | 3 |  |  |  |  | 0.00051 | 0.00153
77 | 731 | 734890801 | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.171 |  |  |  |  | 0 | 0
78 | 731 | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.07 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa | [7 empty] | 1.7322
79 | 731 | 735000911 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s ručním ovládáním | kus | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
80 | 731 | 735000912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním | kus | 65 |  |  |  |  | 0 | 0
81 | 731 | 735111810 | Demontáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 280 |  |  |  |  | 0 | 0
82 | 731 | 735141111 | Montáž tělesa lamelového designového, např. Korado řada Korathem výšky tělesa do 1400 mm na stěnu | kus | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
83 | 484 | 484531950 | těleso otopné designové deskové bílé, výška 1600, délka 662 mm, střed. připojení, např. KORATHERM VERTIKAL typ K11VM - V1600 mm,L662 mm, vč, uchcení na zeď | kus | 2 |  |  |  |  | 0.0304 | 0.0608
84 | 484 | 484531960 | těleso otopné designové deskové bílé, výška 1600mm, délka 884 mm, střed. připojení, např. KORATHERM VERTIKAL typ K11VM V1600 mm,L884 mm, vč. uchycení na zeď | kus | 1 |  |  |  |  | 0.04 | 0.04
85 | 731 | 735141112 | Montáž tělesa lamelového designového, např. Korado řada Koratherm výšky tělesa přes 1400 mm na stěnu | kus | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
86 | 484 | 484536500 | těleso otopné designové deskové, výška 366 mm, délka 1800 mm, střed. připojení KORATHERM HORIZONTAL typ K11HM V366 mm,L1800 mm, vč. uchycení na zeď | kus | 5 |  |  |  |  | 0.019 | 0.095
87 | 731 | 735151811 | Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého délka do 1500 mm | kus | 3 |  |  |  |  | 5e-05 | 0.00015
88 | 731 | 735152355 | Otopné těleso panelové typ 20 VK výška/délka 500/800 mm, např. Korado Radik CLEAN Ventil Kompakt typ 20 VK vč, uchycení na zeď | kus | 1 |  |  |  |  | 0.0194 | 0.0194
89 | 731 | 735152356 | Otopné těleso panelové typ 20 VK výška/délka 500/900 mm, např Korado Radik CLEAN Ventil Kompakt typ 20 VK, vč. uchycení na zeď | kus | 4 |  |  |  |  | 0.02155 | 0.0862
90 | 731 | 735152357 | Otopné těleso panelové typ 20 VK výška/délka 500/1000 mm, např Korado Radik CLEAN Ventil Kompakt typ 20 VK, vč. uchycení na zeď | kus | 3 |  |  |  |  | 0.0237 | 0.0711
91 | 731 | 735152358 | Otopné těleso panelové typ 20 VK výška/délka 500/1100 mm, např. Korado Radik CLEAN Ventil Kompakt typ 20 VK, vč. uchycení na zeď | kus | 4 |  |  |  |  | 0.0252 | 0.1008
92 | 731 | 735152360 | Otopné těleso panelové typ 20 VK výška/délka 500/1400 mm, např. Korado Radik CLEAN Ventil Kompakt typ 20 VK, vč. uchycení na zeď | kus | 7 |  |  |  |  | 0.0323 | 0.2261
93 | 731 | 735152361 | Otopné těleso panelové typ 20 VK výška/délka 500/1600 mm, např. Korado Radik CLEAN Ventil Kompakt typ 20 VK, vč. uchycení na zeď | kus | 2 |  |  |  |  | 0.0366 | 0.0732
94 | 731 | 735152372 | Otopné těleso panelové typ 20 VK výška/délka 600/500 mm, např. Korado Radik CLEAN Ventil Kompakt typ 20 VK, vč. uchycení na zeď | kus | 1 |  |  |  |  | 0.0146 | 0.0146
95 | 731 | 735152375 | Otopné těleso panelové typ 20 VK výška/délka 600/800 mm, např. Korado Radik CLEAN Ventil Kompakt typ 20 VK, vč. uchycení na zeď | kus | 4 |  |  |  |  | 0.02204 | 0.08816
96 | 731 | 735152379 | Otopné těleso panelové typ 20 VK výška/délka 600/1200 mm, např. Korado Radik CLEAN Ventil Kompakt typ 20 VK, vč. uchycení na zeď | kus | 12 |  |  |  |  | 0.03196 | 0.38352
97 | 731 | 735152380 | Otopné těleso panelové typ 20 VK výška/délka 600/1400 mm, Korado Radik CLEAN Ventil Kompakt typ 20 VK, vč. uchycení na zeď | kus | 4 |  |  |  |  | 0.03692 | 0.14768
98 | 731 | 735152392 | Otopné těleso panelové typ 20 VK výška/délka 900/500 mm, např. Korado Radik CLEAN Ventil Kompakt typ 20 VK, vč. ucyhcení na zeď | kus | 4 |  |  |  |  | 0.02145 | 0.0858
99 | 731 | 735152393 | Otopné těleso panelové typ 20 VK výška/délka 900/600 mm, Korado Radik CLEAN Ventil Kompakt typ 20 VK, vč. uchycení na zeď | kus | 3 |  |  |  |  | 0.0253 | 0.0759
100 | 731 | 735152395 | Otopné těleso panelové typ 20 VK výška/délka 900/800 mm, např. Korado Radik CLEAN Ventil Kompakt typ 20 VK, vč. uchycení na zeď | kus | 2 |  |  |  |  | 0.033 | 0.066
101 | 731 | 735152451 | Otopné těleso panelové hladké typ 21 VK výška/délka 300/2000 mm, např. Korado Radik PLAN Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 300/2000 mm, vč. uchycení na zeď | kus | 4 |  |  |  |  | 0.0114 | 0.0456
102 | 731 | 735152523 | Otopné těleso panelové hladké typ 22 VKv ýška/délka 300/2000 mm, např Korado Radik PLAN Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 300/2000 mm, vč. ucyhcení na zeď | kus | 1 |  |  |  |  | 0.0391 | 0.0391
103 | 731 | 735159110_R | Montáž otopných těles elektrických délky do 1500 mm | kus | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
104 | 484 | 484386200_R | elektrický přímotopný konvektor 1500 W, 230 V, např. ECOFLEX ET 15 | kus | 1 |  |  |  |  | 0.0086 | 0.0086
105 | 731 | 735160000_R | Demontáž a zpětná montáž otopného tělesa trubkového KORALUX, plocha 0,9 m2 | kus | 1 |  |  |  |  | 8e-05 | 8e-05
106 | 731 | 735191905 | Odvzdušnění otopných těles | kus | 65 |  |  |  |  | 0 | 0
107 | 731 | 735191910 | Napuštění vody do otopných těles | m2 | 300 |  |  |  |  | 0 | 0
108 | 731 | 735221822 | Demontáž registru trubkového hladkého DN 65 délka do 3 m dvoupramenný | kus | 2 |  |  |  |  | 0.0002 | 0.0004
109 | 731 | 735221824 | Demontáž registru trubkového hladkého DN 65 délka do 3 m čtyřpramenný | kus | 2 |  |  |  |  | 0.00024 | 0.00048
110 | 731 | 735291800 | Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu | kus | 352 |  |  |  |  | 1e-05 | 0.00352
111 | 731 | 735494811 | Vypuštění vody z otopných těles | m2 | 300 |  |  |  |  | 0 | 0
112 | 731 | 735890801 | Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 7.148 |  |  |  |  | 0 | 0
113 | 731 | 998735101 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | t | 1.732 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 767 | Konstrukce zámečnické | [7 empty] | 0.058
114 | 767 | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg /dod. HILTI - přesná specifikace viz. Příloha TZ/ | kg | 58 |  |  |  |  | 0.001 | 0.058
115 | 767 | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.058 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 000 | Nepojmenované práce | [7 empty] | 0
|  | 0 | Nepojmenovaný díl | [7 empty] | 0
116 | HZS | HZS3232 | Hodinová zúčtovací sazba - topná zkouška 24h /1 pracovník/ | hod | 24 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Celkem | [7 empty] | 2.5845

## 3.Příloha Hilti
|  | Nabídka Pro : |  |  |  |  | Datum :
Hilti ČR spol s ro |  | p. Lindauer |  |  |  |  | 2014-01-08
Uhříněveská 734,POBOX 29
252 43 Průhonice, Praha - Západ |  | Stavba : |  |  |  |  | Vypracoval :
Tel + Fax: |  | Třemošná |  |  |  |  | Ing Jaňour
800 11 55 99 |  | Část : |  |  |  |  | e-mail :
e - mail :hilti@hilticz | [6 empty] | jan.janour@hilti.com
Typový závěs označení : | [6 empty] | Počet :
Popis : | [6 empty] | 1
Údaje o typovém závěsu a trase :
Počet : |  |  | 1 | Vzdálenost závěsů : |  |  |  | Délka trasy :
Další údaje o trase :
Obrázek :
Výpis materiálu :
Pozice | Popis |  | Č Výrobku | Cena | Počet | Cena 1 závěs | Počet | Váha | Cena |  | Popis | Označení | Č Výrobku | Množství | Cena za ks | Balení | Rabat
|  |  |  | za kus | na 1 závěs | celkem | celkem | celkem (g) | za všechny | [5 empty] | bez rabatu |  |  |  | Váha | Váha na 1 závěs
1 | Kombišroub M8x60 4.6 pozink. |  | 216361 | 0 | 200 | 0 | 200 | 2694600 | 0 |  | Kombišroub M8x60 4.6 pozink. |  | 216361 | 200 |  | 1 | 0 | 0 | 13,473 | 2694.6
2 | Šestihr. m. M8 |  | 216465 | 0 | 300 | 0 | 300 | 1370700 | 0 |  | Šestihr. m. M8 |  | 216465 | 300 |  | 1 | 0 | 0 | 4,569 | 1370.7
3 | Plochá podložka A 8,4/16 pozink. |  | 282850 | 0 | 300 | 0 | 300 | 432000 | 0 |  | Plochá podložka A 8,4/16 pozink. |  | 282850 | 300 |  | 1 | 0 | 0 | 1,440 | 432
4 | Univerzální hmoždinka HUD-1 10X50 |  | 331618 | 0 | 200 | 0 | 200 | 494000 | 0 |  | Univerzální hmoždinka HUD-1 10X50 |  | 331618 | 200 |  | 1 | 0 | 0 | 2,470 | 494
5 | Závitová tyč AM8x1000 4.8 pozink. |  | 339793 | 0 | 100 | 0 | 100 | 30700000 | 0 |  | Závitová tyč AM8x1000 4.8 pozink. |  | 339793 | 100 |  | 1 | 0 | 0 | 307,000 | 30700
6 | Úder. kotva s v. z. HKD M8x30 |  | 376959 | 0 | 300 | 0 | 300 | 3528300 | 0 |  | Úder. kotva s v. z. HKD M8x30 |  | 376959 | 300 |  | 1 | 0 | 0 | 11,761 | 3528.3
7 | Objímka MP-HI 12-16 M8/M10 sestava |  | 386403 | 0 | 300 | 0 | 300 | 10878600 | 0 |  | Objímka MP-HI 12-16 M8/M10 sestava |  | 386403 | 300 |  | 1 | 0 | 0 | 36,262 | 10878.6
8 | Objímka MP-HI 16-20 M8/M10 sestava |  | 386404 | 0 | 30 | 0 | 30 | 1187400 | 0 |  | Objímka MP-HI 16-20 M8/M10 sestava |  | 386404 | 30 |  | 1 | 0 | 0 | 39,580 | 1187.4
9 | Objímka MP-HI 20-25 M8/M10 sestava |  | 386405 | 0 | 16 | 0 | 16 | 704000 | 0 |  | Objímka MP-HI 20-25 M8/M10 sestava |  | 386405 | 16 |  | 1 | 0 | 0 | 44,000 | 704
10 | Objímka MP-HI 25-31 M8/M10 sestava |  | 386406 | 0 | 40 | 0 | 40 | 2028800 | 0 |  | Objímka MP-HI 25-31 M8/M10 sestava |  | 386406 | 40 |  | 1 | 0 | 0 | 50,720 | 2028.8
11 | Objímka MP-HI 31-38 M8/10 sestava |  | 386407 | 0 | 60 | 0 | 60 | 3420000 | 0 |  | Objímka MP-HI 31-38 M8/10 sestava |  | 386407 | 60 |  | 1 | 0 | 0 | 57,000 | 3420
12 | Objímka MP-HI 52-59 M8/M10 sestava |  | 386410 | 0 | 10 | 0 | 10 | 794400 | 0 |  | Objímka MP-HI 52-59 M8/M10 sestava |  | 386410 | 10 |  | 1 | 0 | 0 | 79,440 | 794.4
13 | 0 | [13 empty] | 0 | 0
14 | 0 | [13 empty] | 0 | 0
15 | 0 | [13 empty] | 0 | 0
16 | 0 | [13 empty] | 0 | 0
17 | 0 | [13 empty] | 0 | 0
18 | 0 | [13 empty] | 0 | 0
19 | 0 | [13 empty] | 0 | 0
20 | 0 | [13 empty] | 0 | 0
21 | 0 | [13 empty] | 0 | 0
22 | 0 | [13 empty] | 0 | 0
23 | 0 | [13 empty] | 0 | 0
24 | 0 | [13 empty] | 0 | 0
25 | 0 | [13 empty] | 0 | 0
26 | 0 | [13 empty] | 0 | 0
27 | 0 | [13 empty] | 0 | 0
28 | 0 | [13 empty] | 0 | 0
29 | 0 | [13 empty] | 0 | 0
30 | 0 | [13 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | #REF! | #REF!
|  | Cena celkem za jeden závěs : |  |  |  | 0 | Kč | [9 empty] | %rabat
|  | Váha jednoho závěsu : |  |  |  | 58232.8 | g
|  | Cena celkem za |  | 1 | ks závěsů : |  |  |  | 0 | Kč
|  | Váha celkemza |  | 1 | ks závěsů : |  |  |  | 58232800 | g
Ceny jsou bez DPH