## Soupis prací
Stavební rozpočet
Název stavby: |  |  | Rekonstrukce přízemí a fasády budovy MÚ | Doba výstavby: |  |  |  | Objednatel: | Městský úřad Třemošná, Sídliště 992
Druh stavby: |  |  | D.1.4.b - Zdravotní instalace | Začátek výstavby: |  | 2014-01-24 |  | Projektant: | RAVAL projekt v.o.s.
Lokalita: |  |  | MÚ Třemošná | Konec výstavby: |  |  |  | Zhotovitel: | Václav Přibyl
JKSO: |  |  |  | Zpracováno dne: |  | 2014-01-24 |  | Zpracoval: | Václav Přibyl
[6 empty] | Jednot. | Náklady (Kč) |  |  | Hmotnost (t)
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis | M.j. | Množství | cena (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem |  |  | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat.
|  | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.197 |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1 |  | 721100911R00 | Oprava - zazátkování hrdla kanalizačního potrubí | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00891 | 0.03564 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
2 |  | 721110206R00 | Potrubí z kamen.trub těsněných gum.kroužky DN 125 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01979 | 0.03958 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
3 |  | 721110207R00 | Potrubí z kamen.trub těsněných gum.kroužky DN 150 | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0267 | 0.1068 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
4 |  | 721110907R00 | Oprava potrubí kamenin., vsazení odbočky DN 150 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0951 | 0.1902 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
5 |  | 721140802R00 | Demontáž potrubí litinového DN 100 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01492 | 0.1492 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
6 |  | 721140915R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí vysaz.odb. DN 100 | kus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023 | 0.00276 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
7 |  | 721140916R00 | Potrubí z litinových trub, odpadní DN 100 | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00035 | 0.00175 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
8 |  | 721171803R00 | Demontáž potrubí z PVC do DN 75 | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.0315 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
9 |  | 721176101R00 | Potrubí HT připojovací DN 32 x 1,8 mm | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00034 | 0.0017 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
10 |  | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00047 | 0.0141 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
11 |  | 721176113R00 | Potrubí HT odpadní svislé DN 50 x 1,8 mm | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00052 | 0.00052 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
12 |  | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm | m | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00131 | 0.02882 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
13 |  | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00209 | 0.00627 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
14 |  | 721176223R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm | m | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.0175 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
15 |  | 721176224R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00355 | 0.01065 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
16 |  | 721110806R00 | Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200 | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0267 | 0.1335 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
17 |  | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
18 |  | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
19 |  | 721210813R00 | Demontáž vpusti podlahové DN 100 | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02961 | 0.08883 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
20 |  | 721210822R00 | Demontáž střešní vpusti DN 100 | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01705 | 0.0682 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
21 |  | 721234104RT1 | Vtok střešní PP pro plochou střechu DN 110, vyhř. | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00197 | 0.00788 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
22 |  | 721273150RT1 | Hlavice ventilační přivětrávací, přivzdušňovací ventil DN 50-100 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00049 | 0.00098 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
23 |  | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
24 |  | 721290112R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
25 |  | 721290123R00 | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 | m | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
26 |  | 721300912R00 | Pročištění svislých odpadů, jedno podl., do DN 200 | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
27 |  | 721300922R00 | Pročištění ležatých svodů do DN 300 | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
28 |  | 721100906R00 | Objímky s pryžovou vložkou | kus | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00082 | 0.0164 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
29 |  | 721100909R00 | Zednické výpomoci | hod | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00143 | 0.2145 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
30 |  | 721100912R00 | Oprava - vyspravení betonové podlahy | m2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00193 | 0.00772 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
31 |  | 721100917R00 | Oprava izolace na střeše | m2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 8e-05 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
32 |  | 721110921R00 | Kanalizační šachta z polypropylénu prof.1000, vstup 600 s č.k. | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038 | 0.0038 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
33 |  | 721194103RM1 | Nálevka se sifonem DN 32 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
34 |  | 721194105RM1 | Podomítková zápach.uzávěrka , pračkový sifon | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00028 | 0.00028 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
35 |  | 721224206R00 | Zasypání a přebetonování stáv.šachty 600/900 | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00114 | 0.00114 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
36 |  | 721224208R00 | Ubourání stáv.šachty 600/900 na výšku | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00187 | 0.00187 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
37 |  | 721234143RT5 | Podomítkový kondenzační sifon DN 32 | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00371 | 0.01484 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
38 |  | 721291111R00 | Zemní práce na vnitřní kanalizaci | m3 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
39 |  | 721291121R00 | Pískový podsyp a obsyp potrubí | m3 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
40 |  | 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | t | 1.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
|  | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.8094 |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
41 |  | 722130233R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25 | m | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01588 | 0.11116 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
42 |  | 722130236R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 50 | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01795 | 0.05385 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
43 |  | 722130801R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00213 | 0.0852 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
44 |  | 722130802R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00497 | 0.1491 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
45 |  | 722130803R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067 | 0.201 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
46 |  | 722131925R00 | Oprava-zpětná montáž potrubí závitového DN 40 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.0003 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
47 |  | 722131926R00 | Oprava-zpětná montáž potrubí závitového DN 50 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.0003 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
48 |  | 722172332R00 | Potrubí z PPR , teplá, D 25/4,2 mm | m | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00522 | 0.51678 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
49 |  | 722172333R00 | Potrubí z PPR , teplá, D 32/5,4 mm | m | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00541 | 0.22722 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
50 |  | 722172334R00 | Potrubí z PPR , teplá, D 40/6,7 mm | m | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00573 | 0.18336 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
51 |  | 722212440R00 | Štítky orientační na zeď | soubor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00039 | 0.00117 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
52 |  | 722220111R00 | Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 | kus | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00065 | 0.0169 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
53 |  | 722220121R00 | Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 | pár | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00152 | 0.00456 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
54 |  | 722231162R00 | Ventil pojistný pružinový G 3/4 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016 | 0.0016 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
55 |  | 722235141R00 | Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 15 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00025 | 0.0005 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
56 |  | 722235142R00 | Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 20 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00034 | 0.00034 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
57 |  | 722235143R00 | Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 25 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00052 | 0.00052 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
58 |  | 722235651R00 | Ventil zpětný DN 15 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00016 | 0.00016 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
59 |  | 722235652R00 | Ventil zpětný DN 20 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024 | 0.00024 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
60 |  | 722235653R00 | Ventil zpětný DN 25 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00037 | 0.00037 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
61 |  | 722131933R00 | Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00107 | 0.00107 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
62 |  | 722254110R00 | Demontáž hydrantových skříní | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
63 |  | 722259201R00 | Montáž hydrantového systému D25 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
64 |  | 722290226R00 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | m | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.04428 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
65 |  | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.00246 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
66 |  | 722172335R00 | Potrubí z PPR , teplá, D 50/8,3 mm | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061 | 0.0183 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
67 |  | 722130902R00 | Objímky s pryžovou vložkou pro potrubí | kus | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
68 |  | 722131905R00 | Zednické výpomoci | hod | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00126 | 0.1512 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
69 |  | 722174316R00 | El žebřík 54/500 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00083 | 0.0166 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
70 |  | 722174919R00 | Ocelové konzoly L, dl. 0,8 m | kus | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00028 | 0.0042 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
71 |  | 722181214RT8 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm-prům.25 | m | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7e-05 | 0.00693 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
72 |  | 722181214RU1 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm-prům.32 | m | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7e-05 | 0.00294 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
73 |  | 722181214RU4 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm-prům.42 | m | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 0.00468 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
74 |  | 722181214RU7 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm-prům.52 | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.0009 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
75 |  | 722239112R00 | Cirkulační čerpadlo 15-14, s programátorem | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00063 | 0.00063 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
76 |  | 722259114R00 | Úprava poklopu a vstupu stáv.vodoměrné šachty do chodníku | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0.0006 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
77 |  | 998722102R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | t | 1.8094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
|  | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.0051 |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
78 |  | 725014171R00 | Klozet závěsný + sedátko, bílý | soubor | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02134 | 0.12804 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
79 |  | 725015271R00 | Bidet závěsný, bílý, 1 otvor pro baterii | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.019 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
80 |  | 725014141R00 | Klozet závěsný ZTP + sedátko, bílý | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01889 | 0.01889 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
81 |  | 725016125R00 | Urinál odsávací,elektrické ovládání , bílý | soubor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02033 | 0.06099 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
82 |  | 725016126R00 | Zdroj 1/20 | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
83 |  | 725017182R00 | Umyvadlo na šrouby 60 x 47 cm, bílé | soubor | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01531 | 0.10717 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
84 |  | 725017187R00 | Kryt sifonu umyvadel , bílý | soubor | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00677 | 0.04739 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
85 |  | 725019101R00 | Výlevka stojící s plastovou mřížkou | soubor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01444 | 0.04332 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
86 |  | 725017153R00 | Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01701 | 0.01701 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
87 |  | 725111241R00 | Nádrž splachovací vysokopolož.6 l, bílá | soubor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00292 | 0.00876 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
88 |  | 725111264RT1 | Nádrž splachovací vestavěná ovlád.zepředu | soubor | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01425 | 0.09975 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
89 |  | 725119105R00 | Montáž splachovacích nádrží vysokopoložených | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00071 | 0.00213 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
90 |  | 725119110R00 | Montáž splachovací nádrže Kombifix pro WC | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
91 |  | 725119306R00 | Montáž klozetu závěsného | soubor | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00089 | 0.00623 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
92 |  | 725119401R00 | Montáž předstěnových systémů pro zazdění | soubor | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
93 |  | 725129201R00 | Montáž pisoárového záchodku bez nádrže | soubor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00375 | 0.01125 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
94 |  | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014 | 0.0112 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
95 |  | 725219503R00 | Montáž krytu sifonu umyvadel | soubor | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7e-05 | 0.00049 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
96 |  | 725239103R00 | Montáž bidetu závěsného | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0.0006 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
97 |  | 725291131R00 | Madlo dvojité pevné bílé dl. 550 mm | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.0036 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
98 |  | 725291132R00 | Madlo dvojité pevné bílé dl. 830 mm | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023 | 0.0023 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
99 |  | 725291136R00 | Madlo dvojité sklopné bílé dl. 830 mm | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023 | 0.0023 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
100 |  | 725319101R00 | Montáž dřezů jednoduchých | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00212 | 0.00424 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
101 |  | 725339101R00 | Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00379 | 0.01137 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
102 |  | 725534328R00 | Ohřívač elek. zásob. stacionární 200 l | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10201 | 0.10201 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
103 |  | 725810402R00 | Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2 | soubor | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00029 | 0.00725 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
104 |  | 725819402R00 | Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2 | soubor | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0.002 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
105 |  | 725823121RT1 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00085 | 0.0068 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
106 |  | 725823134RT1 | Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00164 | 0.00328 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
107 |  | 725825114RT1 | Baterie dřezová nástěnná ruční | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00172 | 0.00516 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
108 |  | 725823121RT1 | Baterie bidetová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00085 | 0.00085 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
109 |  | 725860212RT1 | Sifon umyvadlový pod omítku | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00022 | 0.00022 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
110 |  | 725860213R00 | Sifon umyvadlový DN 30, 40 | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
111 |  | 725860214RT1 | Sifon bidetový, umyvadlový | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00022 | 0.00022 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
112 |  | 725980122R00 | Dvířka z plastu, 200 x 300 mm | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.0049 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
113 |  | 725023101R00 | Nerezový dřez s odkapovou plochou | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00251 | 0.00502 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
114 |  | 725980113RT1 | Mřížka hliníková 300/300 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00098 | 0.00196 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
115 |  | 725991811R00 | Zednické výpomoci | hod | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.25 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
116 |  | 725991812R00 | Výtokový ventil s připojením na hadici T 212 DN 15 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
117 |  | 998725102R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | t | 1.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
[7 empty] | Celkem: |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0

## Soupis prací - součet
Stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: | Rekonstrukce přízemí a fasády budovy MÚ |  | Objednatel: | Městský úřad Třemošná, Sídliště 992
Druh stavby: | D.1.4.b - Zdravotní instalace |  | Projektant: | RAVAL projekt v.o.s.
Lokalita: | MÚ Třemošná |  | Zhotovitel: | Václav Přibyl
Zpracoval: | Václav Přibyl |  | Zpracováno dne: | 2014-01-24
Objekt | Kód | Zkrácený popis | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem | Celková hmotnost (t)
| 721 | Vnitřní kanalizace | 0 | 0 | 0 | 1.197 | F | 0
| 722 | Vnitřní vodovod | 0 | 0 | 0 | 1.8094 | F | 0
| 725 | Zařizovací předměty | 0 | 0 | 0 | 1.0051 | F | 0
|  |  |  | Celkem bez DPH: | 0

## Krycí list soupisu
Krycí list rozpočtu
Název stavby: |  | Rekonstrukce přízemí a fasády budovy MÚ |  | Objednatel: | Městský úřad Třemošná, Sídliště 992 |  | IČ/DIČ:
Druh stavby: |  | D.1.4.b - Zdravotní instalace |  | Projektant: | RAVAL projekt v.o.s. |  | IČ/DIČ:
Lokalita: |  | MÚ Třemošná |  | Zhotovitel: | Václav Přibyl |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  | 2014-01-24 |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 117
JKSO: |  |  |  | Zpracoval: | Václav Přibyl |  | Datum: | 2014-01-24
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
[6 empty] | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis