Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 1

Obec Hazlov

Hazlov 31, 351 32 Hazlov

tímto poskytuje

„Dodatečné informace“

dle ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

ve znění pozdější předpisů (dále jen „zákon“)

k podlimitní veřejné zakázce na služby

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 21 odst. 1 písm. f) a  ust. § 38 zákona

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

„Založení parku u zámku v Hazlově - opakování“

Tyto dodatečné informace, dle ust. § 49 odst. 1 zákona, budou zaslány dle ust. § 49 odst. 3 zákona všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta a dále budou uveřejněny na profilu zadavatele. Z povahy dodatečných informací viz. níže, bude zadavatel prodlužovat termín pro podání nabídek v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona.

Dodatečné informace č. 1:

DOTAZY a ODPOVĚDI

Dne 04.05.2015 zadavatele obdržel následující dotaz k zadávací dokumentaci:

Dotaz č. 1

Dobrý den,

jesli že je ve Vašich silách nám zaslat v příloze nákres,výkres nebo cokoliv z čeho je poznat jak jednotlivé výrobky budou rozměrově vypadat /třeba altán-výška,šířka,bude otevřený,se zábradlím,lavičky,stůl atd¨/svíme jenom altán 4.5x4.5 m a to samé je to s pergolami,lavičkami atd.odvolává se to vždy na technické parametry viz grafická část ale tu jsem nikde nenašel.

Odpověď k dotazu č. 1

Nákresy a výkresy s rozměry pozemních objektů jsou součástí dokumentace C.7.

Dne 05.05.2015 zadavatele obdržel následující dotazy k zadávací dokumentaci:

Dotaz č. 2

Dobrý den,

prosím o informace ohledně veřejné zakázky "Založení parku u zámku v Hazlově - opakování".

Dle smlouvy je součástí o dílo také dokumentace skutečného provedení díla. V rozpočtu není uvedena tato položka, prosíme o doplnění.

Dle zadávací dokumentace i smlouvy má být součástí díla vytýčení hranic pozemku, vytyčení inženýrských sítí, dále polohové a výškové zaměření. V rozpočtu nejsou tyto práce zahrnuty, prosíme o doplnění.

V rozpočtu pro komunikace je položka "tvarovky dle potřeby". Prosíme o upřesnění.

V rozpočtu je dále položka pro dlažební žulové desky. V názvu položky a její specifikaci jsou uvedené dva různé rozměry, prosíme o informaci, který je platný:

deska dlažební, žula řezaná, 30x60 tl 7 cm

prvky stavební z přírodního kamene malé (desky dlažební, obkladové, soklové a podobně) desky dlažební materiálová skupina I/2 - žula žula železnobrodská povrch řezaný formát 20 x 40 cm tl. 5 cm

Prosíme o upřesnění výkopových prací u instalace chrániček pro vodovod a kabely. Jaký je požadovaný rozměr rýhy pro umístění chrániček do země atp., aby bylo možné následně dopočítat i množství zeminy na zásyp?

Prosíme o upřesnění množství dřevní hmoty a zeminy k odvozu a skládkování pro zachování jednotnosti podávaných nabídek.

V rozpočtu chybí položka pro přesun hmot pro sadové úpravy. Prosíme o doplnění

Odpověď k dotazu č. 2

Dokumentaci skutečného provedení stavby - Je zahrnuto v tabulce doplnění rozpočtu.

Vytyčení hranic pozemku, vytyčení inženýrských sítí, polohopis a výškopis  - Je zahrnuto v tabulce doplnění rozpočtu.

"TVAROVKY DLE POTŘEBY"  v části trubního vedení - Koleno KGB DN 150, 45 stupňů.

Žulové kostky - z rozpočtu byl vymazán menší rozměr - platný je 30x60 tl 7 cm.

Chráničky pro vodovod a elektro - bylo upřesněno v soupisu prací.

Dřevní hmota a zeminy k odvozu a skládkování - S odvozem a skládkováním dřevní hmoty a zeminy není počítáno, vzrostlé dřeviny se na pozemku nekácí. Likvidace organické hmoty je součástí položky SO 801 p.č. 2 – 111111331.

Přesun hmot pro sadové úpravy

Veškeré přesuny je nutné zakalkulovat do rozpočtovaných položek nabídkového rozpočtu. Přesuny kompostů je nutné ocenit v položce SO 801 p.č. 6, dle skutečné dopravní vzdálenosti dodavatele kompostů.

Dotaz č. 3

Ještě Vás poprosím o předání těchto dotazů:

V technické zprávě u chodníků a zpevněných ploch se uvádí: "V rámci přípravy staveniště bude stavba polohově a výškově geodeticky vytyčena. Tato kontrola bude probíhat za účasti investora a zhotovitele. Kontrola vytyčení stavby a její schválení bude provedena před zahájením stavebních prací." Prosíme o body, dle kterých se mají plochy vytyčit, jako tomu bylo v  případě hranic pozemku. 

U pružinové houpačky se v technické zprávě zmiňuje, že přípustná je travní plocha okolo (mělo by platit do 1 m výšky pádu), následně je ale požadována pryžová plocha. Prosíme o upřesnění, jestli máme počítat s trávou nebo s pryžem. Pokud dopadová plocha bude mít umělý povrch, prosíme o informaci ohledně jeho druhu a kvality (složení, tloušťka, případně barevnost).

V projektu je požadavek na výrobu pergol. Na situaci jsou znázorněny 3 různé pergoly, kdežto v rozpočtu jsou dvě. Prosíme o informaci ohledně jednotlivých znázorněných objektů P1, P2 a P3 (rekapitulace rozměrů atp).

Odpověď k dotazu č. 3

Vytyčení stavby - Je zahrnuto v tabulce doplnění rozpočtu.

Pružinová houpačka - Kolem pružinové houpačky je pryžová plocha dle technické zprávy 100x100cm tl.10cm osazená do terénu tak, že na ni výškově plynule navazuje trávník.

Pergoly - Pergoly P1 a P2 je okótována v grafické části C.7.2.3, C.7.2.4 a v rozpočtu pod společnou položkou SO 702 p.č. 1. Pergola P3 je okótována v grafické části C.7.2.5 a C.7.2.6 a v rozpočtu pod položkou SO 702 p.č. 3.

Dne 06.05.2015 zadavatele obdržel následující dotazy k zadávací dokumentaci:

Dotaz č. 4

Prosím o informace k veřejné zakázce "Založení parku u zámku v Hazlově - opakování".

V rozpočtu je požadováno dodání mobiliáře. U rohové lavice nejsou uvedené rozměry. Prosíme o doplnění.

Jak dalece se máme řídit grafickým vyobrazením herních prvků, košů, laviček a stolů, jedná se pouze o návrh a máme se řídit spíše materiálem a rozměry? Lavičky vyobrazené zvlášť jsou značně rozdílné od těch na výkresu u stolů.

Předpokládáme, že lavičky v samostatné položce (6 ks) budou rozmístěny v parku a zároveň budou u zmíněných stolů pod pergolou. Tzn, že součástí souhrnné položky "Dřevěný stůl 1 ks a dřevěné lavice bez opěradel z tvrdého listnatého dřeva" jsou pouze 2ks lavic bez opěradel?

Odpověď k dotazu č. 4

Rohová lavice - V projektu je uveden vnější rozměr rohové lavičky  2500 mm x 1500 mm. Sedací výška je 450 mm.Tloušťka a dimenze jednotlivých latí určeny nejsou, musí odpovídat únosností požadované funkci mobiliáře. Tl. latí bývá obvykle 30-40 mm. Jedna z rohových laviček je umístěna samostatně v severozápadním rohu a bude mít půdorysně jiný úhel vyplývající ze situace C.9.2.

Lavičky -  Všechny lavičky budou vyrobeny ve stejném designu, vyobrazeném na fotografii u rohové lavice (C.9.4), počty budou odpovídat rozpočtu (s područkami, bez područek, s opěradlem, bez opěradla apod.). Materiál je uveden v technické zprávě (tvrdé listnaté dřevo dub, teak). Sedací plocha laviček bude zpevněna po celém obvodu luby.

"Dřevěný stůl 1 ks a dřevěné lavice bez opěradel z tvrdého listnatého dřeva" jsou pouze 2ks lavic bez opěradel? - Ano je to tak.

ÚPŘESNĚNÍ A DOPLNĚNÍ VV A PRODLOUŽENÍ TERMÍNU

S ohledem na výše uvedené informace zadavatel:

- upřesňuje a doplňuje znění Zadávací dokumentace k uvedené veřejné zakázce, a to konkrétně přílohu č. 5 - Položkový rozpočet v členění položek a s výměrami - výkaz výměr. Žádáme tímto všechny uchazeče, aby si uvedený soubor v příloze č. 5 zadávací dokumentace, nahradili opraveným výkazem výměr a přidali doplnění.

- upravuje znění Zadávací dokumentace, a to konkrétně bod 9.2 a 9.3, kde je uvedeno:

- Nabídky musí být zadavateli doručeny do 13.05.2015 do 15:30 hodin. Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

- Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 13.05.2015 od 15:30 hodin v budově sídla zadavatele. Při otevírání obálek mají právo být přítomni i zástupci uchazečů.

Který se mění takto:

- Nabídky musí být zadavateli doručeny do 14.05.2015 do 15:30 hodin. Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

- Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 14.05.2015 od 15:30 hodin v budově sídla zadavatele. Při otevírání obálek mají právo být přítomni i zástupci uchazečů.

Ostatní požadavky zadavatele na zpracování nabídky uvedené ve Výzvě k podání nabídek a zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.

V Hazlově, dne  07.05.2015.

Lenka Dvořáková, v. r.

starostka obce

Příloha:

- HP-482014 - Založení parku u zámku v Hazlově - DI č. 1

- výkaz_HAZLOV

- doplnění výkazu výměr Hazlov - DI č. 1