Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 2

Město Nové Sedlo

Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo

tímto poskytuje

DODATEČNÉ INFORMACE

dle ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

ve znění pozdější předpisů (dále jen „zákon“)

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 21 odst. 1 písm. f) zákona a  ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

„RPS – Nové Sedlo, 3. etapa“

Revitalizace a regenerace panelového sídliště v Novém Sedle – III. etapa

Tyto dodatečné informace, dle ust. § 49 odst. 1 zákona, budou zaslány dle ust. § 49 odst. 3 zákona všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta a dále budou uveřejněny na profilu zadavatele. Z povahy dodatečných informací viz. níže, nebude zadavatel prodlužovat termín pro podání nabídek v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona.

Dodatečné informace č. 2:

Dne 09.06.2015 zadavatel obdržel následující dotaz k zadávací dokumentaci, a to:

Dotaz č. 2

Dobrý den,

Máme dotazy k výběrovému řízení na veřejnou zakázku na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení : „RPS – Nové Sedlo, 3. etapa“ Revitalizace a regenerace panelového sídliště v Novém Sedle - III. etapa

SO 01 – zemní práce

Položka č. 2 – Okrasné keře v=1,5m, množství  50ks- žádáme o bližší specifikaci této položky (o jaký druh keře se jedná)

Položka č. 3 – Okrasné stromy v 2m, množství 20ks- žádáme o bližší specifikaci této položky (o jaký druh stromů se jedná a jaký mají obvod kmínku)

SO 009: Ostatní konstrukce a práce

Položka č. 5 - Dod+mtz houpačky včetně obrub a dopadové plochy s umělým povrchem včetně podkladových vrstev, množství 4ks –zda může být  litý polyuretanový povrch z EPDM granulátu tl. 50mm, tlumící pád do výšky 2,5m v barvě nahrazen kačírkem frakce 8/16 v tl. 15 cm?

Odpověď k dotazu č. 2

SO 01 – zemní práce

Položka č. 2 – Okrasné keře v=1,5m, množství  50ks- žádáme o bližší specifikaci této položky (o jaký druh keře se jedná) -  Bobkovišeň lékařská, DŘIŠŤÁL, ENKIANTUS ZVONKOVITÝ, KALINA, Mišpule obecná apod.

Položka č. 3 – Okrasné stromy v 2m, množství 20ks- žádáme o bližší specifikaci této položky (o jaký druh stromů se jedná a jaký mají obvod kmínku) - Ambroň západní, bříza bělokorá laciniata, buk lesní purpurea latifolia pendula, habr obecný fastigiata, trnovník chloupkatý (akát), jilm zlatý (obvod kmínku je u každého druhu stromu jiný, důležité je dodržení dané výšky koruny - 2m, kdy strom nesmí být nižší než tato hodnota).

SO 009: Ostatní konstrukce a práce

Položka č. 5 - Dod+mtz houpačky včetně obrub a dopadové plochy s umělým povrchem včetně podkladových vrstev, množství 4ks –zda může být  litý polyuretanový povrch z EPDM granulátu tl. 50mm, tlumící pád do výšky 2,5m v barvě nahrazen kačírkem frakce 8/16 v tl. 15 cm? - Zadavatel požaduje ponechat dopadovou zónu dle VV „dopadové plochy s umělým povrchem včetně podkladových vrstev“

Ostatní požadavky zadavatele na zpracování nabídky uvedené v Oznámení o zahájení zadávacího řízení a zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.

V Novém Sedle, dne 10.06.2015.

Ing. Věra B A U M A N O V Á, v. r.

starostka města