Kancelář stavebního inženýrství s. r. o.

## Sídlo spol.: Botanická 256, 360 02 Dalovice, IČ: 25 22 45 81, DIČ: CZ25224581

A. Průvodní zpráva

- Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) Název stavby: Zabránění sesuvů svahů a sanace opěrných zdí v Jáchymově,

opěrná zeď Mincovní, lokalita 28, Jáchymov – II. Etapa

b) Místo stavby:  Svah ulice Mincovní   – lokalita 28, Jáchymov, p. p. č. 4884/3

k. ú. Jáchymov, zajištění komunikace Mincovní

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

c) Město Jáchymov, Náměstí Republiky 1, 362 51 Jáchymov

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Kancelář stavebního inženýrství, s. r. o., Botanická 256, 360 02 Dalovice,

IČ:25 22 45 81

b) Ing. Stanislav Vonka, autorizovaný inženýr pro zkoušení a diagnostiku staveb,

ČKAIT 03000300

c) Ing. Miloš Trnka, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT  0300472

A.2 Seznam vstupních podkladů

b) Opěrná zeď ulice Mincovní, lokalita 28, Jáchymov, dokumentace pro stavební řízení, zpracovaná Kanceláří stavebního inženýrství s. r. o., Botanická 256, 360 02 Dalovice v 07/2010.

Posudek geologických poměrů, zpracovaný firmou AGUAS CF s. r. o. v červnu 2015

A.3 Údaje o území

a) Rozsah řešeného území:  délka lokality – mikrozáporová stěna 112 460 mm, kamenná zeď v severní části 18 535 mm u schodiště, zídka u schodiště 6 160 mm, šířka řešeného území 9 000 mm.

j) Seznam pozemků a staveb, dotčených prováděním stavby:

p. p. č. 293/2, 299/1, 304, 305/1, 306/2, 306/1, 4884/3 k. ú. Jáchymov

A.4 Údaje o stavbě

a) Nová stavba

b) Účel užívání stavby:  zajištění komunikace Mincovní. Komunikace Mincovní bude zajištěna mikrozáporovou kotvenou stěnou.

c) Trvalá stavba

e) Při provádění stavby budou dodrženy všechny obecné požadavky na výstavbu.

Stavba nevyžaduje žádné zvláštní požadavky z hlediska BOZ a PO. Stavba

není přístupná a nelze ji bezbariérově užívat.

i)  Základní bilance stavby – spotřeby hmot a produkované množství a druhy odpadů je  uvedeno ve výkazu výměr viz Obsah  4.

j) Základní předpoklady výstavby:  doba trvání stavby 45 dnů, bez členění na etapy.

k) Orientační náklady stavby viz Rozpočet stavebních prací Obsah 5.

Dalovice dne 05.06.2015                                                   Ing. Stanislav Vonka