Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 1

Město Nové Sedlo

Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo

tímto poskytuje

DODATEČNÉ INFORMACE

dle ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

ve znění pozdější předpisů (dále jen „zákon“)

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

zadávané v otevřeném řízení dle ust. § 21 odst. 1 písm. a) a  ust. § 27 zákona

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

a zadávané v souladu s Metodickým pokynem pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení v roce 2016-2020

„RS –Nové Sedlo, „Revitalizace a regenerace panelového sídliště v Novém Sedle - 4. etapa“, identifikační číslo 17D062000014“

Tyto dodatečné informace, dle ust. § 49 odst. 1 zákona, budou zaslány, dle ust. § 49 odst. 3 zákona, všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta a dále budou uveřejněny na profilu zadavatele. Z povahy dodatečných informací viz. níže, bude zadavatel lhůtu pro podání nabídek prodlužovat, a to v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona.

Dodatečné informace č. 1:

- Dotaz č. 1

Dne 13.05.2016 zadavatele obdržel následující dotazy k zadávací dokumentaci:

Dobrý den.

Žádáme Vás o poskytnutí dodatečné informace k veřejné zakázce:

„RS –Nové Sedlo, „Revitalizace a regenerace panelového sídliště v Novém Sedle - 4. etapa“, identifikační číslo 17D062000014“

Dotaz č. 1:

Požadujete dodání laviček, odpadkových košů, cvičebního prvku vč. dopadové plochy, sklopné parkovací sloupky. Projekt tyto prvky nespecifikuje. Prosím o specifikaci (parametry, obr.).

Dotaz č. 2

Projekt požaduje zhotovení VO a chráničky kamerového systému. Prosím o specifikaci (parametry lamp, chrániček, obrázek).

Dotaz č. 3

Požadujete vysazení okrasných stromů. Prosím o požadovaný druh?

Odpověď k dotazům

Dotaz č. 1

Lavička betonová bez opěradla, prkna z recyklovaného plastu hnědé barvy s prodlouženými nohami pro ukotvení do základového betonu, s rozměry -  DxŠxV-1900x600x460 mm (obrázek viz příloha č. 1).

Odpadkový koš betonový čtyřhranný 450x450x750 mm, pozinkovaná ocelová vložka 75l, spodní část vložky i betonového koše perforováno pro odtok vody (obrázek viz příloha č. 2).

Popis cvičebních prvků workoutového hřiště viz příloha č. 3. Struktura podkladové plochy je následující - rostlý terén zhutněn min na 35 MPa, geotextilie 200g/m2, geomříž oko 20/20, štěrkodrť 0-63 -----150mm, štěrkodrť 0-4 --------100mm, dlažba.

Sklopný sloupek pozinkovaný, ocelová konstrukce o profilu 60x60 mm a výšce 800 mm s žárově zinkovanou základnou (190x190 mm) se čtyřmi otvory pro kotevní šrouby, sloupek lze kotvit přímo pomocí kotevních šroubů o 12 mm nebo s použitím montážní patky, odemyká se standardně osazeným cylindrickým zámkem, uzamčení je automatické po vztyčení sloupku, retro reflexní folie slouží pří snížené viditelnosti (viz příloha č. 4).

Dotaz č. 2

Lampy pro VO budou ve stejném provedení jako stávající osvětlení VO výšky 7 m (foto viz příloha č. 5).

Chránička pro kamerový systém- NOVOTUB pr. 50 mm s protahovacím provázkem.

Dotaz č. 3

Carpinus betulus Fastigiata

- Dotaz č. 2

Dne 16.05.2016 zadavatele obdržel následující dotazy k zadávací dokumentaci:

Dobrý den, zasíláme dotaz k ZD VZ „ RS-Nové Sedlo, “ Revitalizace a regenerace panelového sídliště v Novém Sedle – 4.etapa“:

V rozpočtu je několik položek ke kterým není v zadavatelem poskytnuté dokumentaci dostatečný popis, doplní zadavatel Projektovou dokumentaci, či jinak upřesní rozpočet?

| 2. | SP | 100 00-0002 | Okrasné stromy průměr kmene 150mm listnaté | kus | 20,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | SP | 112101115 | odborné prořezání stávajících stromů včetně ošetření a likvidace dřevního odpadu | kus | 15,000 |
| 4. | SP | 900 00-0002 | Dod+mtz cvičební prvky včetně obrub a dopadové plochy s umělým povrchem včetně zemních prací a podkladových vrstev | kus | 1,000 |
| 6. | SP | 900 00-0005 | Dod+mtz odpadkových košů | kus | 4,000 |
| 1. | SP | 210 00-0001 | Nová lampa VO dod+mtz | kus | 8,000 |
| 2. | SP | 210 00-0002 | Nové vedení elektro pro VO +zemění +chránička | m | 300,000 |

Definuje zadavatel jaké okrasné stromy chce osadit a kde?

Definuje zadavatel jaké stávající stromy chce prořezat a ošetřit?

Definuje zadavatel jaké podkladové vrstvy budou pod umělým povrchem?  Definici z poskytnuté TZ „Pod dlažbou bude proveden podklad doporučený výrobcem dlažby.“ Nelze považovat za jednoznačnou a stejnou pro všechny uchazeče.

Definuje zadavatel jaké odpadkové koše chce osadit?

Definuje zadavatel jaké lampy VO chce osadit?

Definuje zadavatel vzorový příčný řez uložení nového vedení VO?

Odpověď k dotazům

Carpinus betulus Fastigiata - pět stromů je v dokumentaci znázorněno ostatní určí investor po domluvě v průběhu stavby.

Zadavatel upřesní v průběhu výstavby, jedná se o stromy v bezprostřední blízkosti stavby odhad doby na prořezání jednoho stromu 1 hod. a likvidace 100kg. větví.

Rostlý terén zhutněn min na 35 MPa, geotextilie 200g/m2, geomříž oko 20/20, štěrkodrť 0-63 -----150mm, Štěrkodrť 0-4 --------100mm, dlažba.

Odpadkový koš betonový čtyřhranný 450x450x750, pozinkovaná ocelová vložka 75l, spodní část vložky i betonového koše perforováno pro odtok vody.

Lampy pro VO budou ve stejném provedení jako stávající osvětlení VO výšky 7 m.

Výkop hloubky 70 cm, pískový podsyp 5 cm, uložení vedení, obsypání vedení pískem do výšky 10 cm nad vedení, uložení varovné folie, dosypání výkopu zeminou, zhutnění.

Zadavatel zároveň upozorňuje uchazeče, že uvedení konkrétních názvů či obrázků v rámci odpovědi na výše uvedené dotazy, představují pouze určitý příklad (standard) poptávaného plnění či možný způsob řešení, přičemž uchazeči jsou při tvorbě své nabídky oprávněni postupovat v souladu s ust. § 44 odst. 11 zákona a mohou použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných výrobků či řešení.

- Prodloužení lhůty pro podání nabídek a otevírání obálek

Z důvodu upřesnění zadávacích podmínek, zadavatel přiměřeně prodlužuje termín pro podání nabídek a termín pro otevírání obálek a upravuje znění Zadávací dokumentace, a to konkrétně v bodě 9.2 a 9.3, následujícím způsobem:

#### Nabídky musí být zadavateli doručeny do 08.06.2016 do 14:00 hodin. Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

#### Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 08.06.2016 od 14:00 hodin v budově sídla zadavatele. Při otevírání obálek mají právo být přítomni i zástupci uchazečů. Zástupci se prokáží plnou mocí vystavenou oprávněným zástupcem uchazeče; v případě, že je zástupce statutárním orgánem uchazeče, pak průkazem totožnosti. Přítomní uchazeči svou účast stvrdí podpisem v listině přítomných uchazečů.

Ostatní požadavky zadavatele na zpracování nabídky uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.

V Novém Sedle, dne 17.05.2016

Ing. Věra B A U M A N O V Á, v. r

starostka města

Příloha:

- č. 1 – Obrázek lavičky

- č. 2 – Obrázek odpadkového koše

- č. 3 – Popis cvičebních prvků workoutového hřiště

- č. 4 – Obrázek sklopného sloupku

- č. 5 – Foto stávají lampy VO